一、医用诊断2M灰阶显示器技术参数，数量：8台

| 序号 | 参数名称 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 显示尺寸 | >=21.3 |
| 2、 | 分辨率 | >=1600*1200 |
| 3、 | 视角 | >=176TYP |
| 4、 | 亮度 | >=1900cd/cm2TYP |
| 5、 | 对比度 | >=1400:1 TYP |
| 6、 | 点距 | <=0.270*0.270mm |
| 7、 | 响应时间 | <=40ms |
| 8、 | 校正器 | 背光传感器、环境亮度传感器等实际应用中需要的传感器，显示器可以适应环境，减少环境对显示器的影响； |
| 9、 | 输入型号接口 | 至少1个DVI:24pin； 1个DisPlayPort:20pin |
| 10、 | 其他配件 | 6张配套的支持dcm的专业显卡——可以支持2台2M专业显示器，及其安装需要的配件； |

二、商务要求：

1、六年原厂质保；

2、7*24*365上门服务，2小时内响应，8小时解决问题；

3、机器损坏取回维修提供备机服务；

4、保修期内货物的质量以及安全问题由中标人负责处理并解决，并承担相关的一切费用，超出质保期终身维修，只收维修配件费用；

5、付款方式：验收合格后中标人提供验收合格文件，并开具中标金额发票，甲方内部审核流程通过后支付相应款项，安装调试完成，并经使用科室验收后，乙方开具发票，并提供验收文件，甲方收到后，内部审核流程完成后支付该款项；

6、投标价为含税价,总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用；

7、交付时间：合同签订3个工作日内；

8、交货地点：浙江省杭州市半山东路1号浙江省肿瘤医院放射科4楼；

三、评分标准：总分100分，由商务技术分和价格分组成，具体比例如下：

3.1商务技术分（60分）

| 评分项目 | 评分因素 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 （40分） | 具体参数(36分） | 1、具体参数满足的24分； 2、超过招标文件的加1.5分，最高加12分，负偏离扣3分，扣完为止，最低0分； |  |
|  | 方案整体的完整性、可行性 （4分） | 投标文件、询标情况（包括商务、技术、服务承诺及现有用户的售后服务等情况），好4，一般2分，差的1分； |  |
| 商务参数 （20分） | 企业业绩 （8分） | 知名品牌8分，较知名品牌5分；一般品牌3分； |  |
|  | 售后服务 （10分） | 满足标书要求售后服务5分，不满足0分； 中标方承诺免费保修时间每增加半年加1分，最高3分； 招标文件未规定，投标人特别承诺的实质性优惠措施、条件，视情况加分，最高2分； |  |
|  | 成功案例（2分） | 成功案例合同复印件及验收单盖章（甲方与乙方），每个0.5分，最高2分； |  |

3.2、价格分分40分：

1、评标基准价：满足招标文件要求的最低报价，其得满分；

2、其他投标人的价格根据以下公司计算得分：得分=评标基准价/投标价格*价格权值