浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：浙江省肿瘤医院总院及分院弱电零星工程

招标人：浙江省肿瘤医院

2019年4月

# 第一章 招标公告

本次招标采购项目为浙江省肿瘤医院总院及分院弱电零星工程项目。欢迎国内合格的供应商前来投标。

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1904-001

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 浙江省肿瘤医院总院及分院弱电零星工程 |
| 2 | 建设地点 | 杭州市半山东路1号 |
| 3 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：王慈勇 电话： |
| 4 | 代理公司联系人及电话 | 联系人：吴亮 电话：0571-88122289 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 工期要求 | 按招标人要求 |
| 8 | 投标人资质等级 | 建筑智能化三级及以上资质 |
| 9 | 投标有效期 | 为： 10 日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 12 | 投标答疑 | 2019年4月16日之前各投标人以书面形式递交至医院信息科 |
| 13 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 14 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址：浙江省肿瘤医院 （杭州市半山东路1号） 时间：2019 年 4 月 16 日 9 时 00 分 |
| 15 | 开标会 | 地址：杭州市半山东路1号8号楼6楼会议室 时间：2019 年 4 月 16 日 9 时 00 分 |
| 16 | 评标标准及方法 | 综合评分法 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1.报名截止日期：2019年04月15日16:30之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2019年04月16日9：00

3．投标地点：浙江省肿瘤医院门诊楼（8号楼）6楼会议室

4. 开标地点：浙江省肿瘤医院门诊楼（8号楼）6楼会议室

## 1.4 联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：吴亮        联系电话：88122289

3、同级采购监督电话：

联系人：章柏柯      联系电话：88122523

# 第二章 工程须知

## 2.1 工程概况

- 工程名称：浙江省肿瘤医院总院及分院弱电零星工程

- 工程地点：浙江省肿瘤医院

- 招标范围：医院范围内所有弱电零星改造与施工一年

- 维修总估价：年维修改造工程金额暂定9.5万元

## 2.2 工程质量要求

根据业主的要求，中标方提供各单项施工内容的设计图纸，经业主确认后按图施工。施工完成后,经业主(或会同业主委托的监理方)按照国家规定的质量验收标准进行验收,验收质量标准为合格。

## 2.3 工程工期要求

每一单项按业主与中标人事先商定的工期时间内完工。

## 2.4 工程管理要求

中标人对本次招标范围内的工程内容必须自行完成，不得转包或分包。

## 2.5 发包方式

包工包料。

# 第三章 投标须知

## 3.1 投标文件的编制

- 投标语言

投标文件以及投标人和招标单位之间的来往文件均用中文书写。

- 投标人的投标文件应包括技术标和商务标二个部分：

  - 技术标必须具备以下内容：

- 授权证书（见附件二）

- 施工方案或施工组织设计，包括：零星改造工程的总体设想，24小时日常急修方案，质量保证措施、工期保证措施、安全生产、文明施工保证措施、机械设备配置及临时放置计划、劳动力调配及临时安置计划、周转材料调配及临时放置计划、主要维修工程的施工方案、售后服务(工程竣工投入使用后的服务措施及承诺)。

- 施工和管理人员素质介绍，近年来承担的主要工程业绩和正在施工的工程情况，拟担任本工程项目经理到位率承诺。

- 本工程投标的优惠措施及其他承诺条件。

- 2015年以来类似项目业绩证明材料（中标通知书、采购合同等复印件加盖公章），；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与事实不符或与其无关，评标委员会将进行技术扣分直至认定投标无效；

  - 商务标必须具备以下内容：

  - 浙江省肿瘤医院总院及分院弱电零星工程施工投标书（见附件一，放在首页）；

  - 法定代表人签署的授权处理本工程投标事宜的全权代表委托书(见附件二)

  - 投标报价书，包括：

    - 总报价书及报价说明；

- 投标文件的编制

本招标文件第五章附有投标文件格式，投标人必须按该格式的要求编制投标文件，格式没有要求的部分由投标人自行编写。

## 3.2 投标报价

- 有关定额参照：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 价格含税(元) | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、线材 |  |  |
| 1 | 非屏蔽网线 | 超五类 | 米 | 3.06 | 一舟 |
| 2 | 屏蔽网线 | 超五类 | 米 | 4.05 | 一舟 |
| 3 | 非屏蔽网线 | 六类 | 米 | 3.96 | 一舟 |
| 4 | 屏蔽网线 | 六类 | 米 | 5.67 | 一舟 |
| 5 | 25对大对数电话线缆 |  | 米 | 14.96 | 一舟 |
| 6 | 多模室内轻铠千兆光纤 | 6芯 | 米 | 7.76 | 一舟 |
| 7 | 多模室外轻铠千兆光纤 | 6芯 | 米 | 6.56 | 一舟 |
| 8 | 多模室内轻铠万兆光纤 | 6芯 | 米 | 21.6 | 一舟 |
| 9 | 多模室外轻铠万兆光纤 | 6芯 | 米 | 20.8 | 一舟 |
| 10 | 单模室内轻铠千兆光纤 | 6芯 | 米 | 4.72 | 一舟 |
| 11 | 单模室外轻铠千兆光纤 | 6芯 | 米 | 3.76 | 一舟 |
| 12 | 多模室内轻铠万兆光纤 | 12芯 | 米 | 38.4 | 一舟 |
| 13 | 多模室外轻铠万兆光纤 | 12芯 | 米 | 37.6 | 一舟 |
| 14 | 多模室内轻铠千兆光纤 | 12芯 | 米 | 13.04 | 一舟 |
| 15 | 多模室外轻铠千兆光纤 | 12芯 | 米 | 10.88 | 一舟 |
| 16 | 单模室内轻铠千兆光纤 | 12芯 | 米 | 7.36 | 一舟 |
| 17 | 单模室外轻铠千兆光纤 | 12芯 | 米 | 5.44 | 一舟 |
| 18 | 多模室内轻铠千兆光纤 | 24芯 | 米 | 44 | 一舟 |
| 19 | 多模室外轻铠千兆光纤 | 24芯 | 米 | 40 | 一舟 |
| 20 | 多模室内轻铠万兆光纤 | 24芯 | 米 | 68.4 | 一舟 |
| 21 | 多模室外轻铠万兆光纤 | 24芯 | 米 | 70.8 | 一舟 |
| 22 | 单模室内轻铠千兆光纤 | 24芯 | 米 | 28 | 一舟 |
| 23 | 单模室外轻铠千兆光纤 | 24芯 | 米 | 10.4 | 一舟 |
| 二、配线架 |  |  |
| 1 | 超五类铜缆配线架 | 24口 | 个 | 466 | 一舟 |
| 2 | 超五类铜缆屏蔽配线架 | 24口 | 个 | 912 | 一舟 |
| 3 | 六类配线架 | 24口 | 个 | 779 | 一舟 |
| 4 | 光纤接续盒 | 4口 | 个 | 96 | 一舟 |
| 5 | 光纤接续盒 | 8口 | 个 | 96 | 一舟 |
| 6 | 光纤配线架 | 12口 | 个 | 160 | 一舟 |
| 7 | 光纤配线架 | 24口 | 个 | 160 | 一舟 |
| 8 | LC双工耦合器 |  | 对 | 24 | 一舟 |
| 9 | SC耦合器 |  | 个 | 12.8 | 一舟 |
| 10 | 光纤熔接包 | 二进二出、防水 | 个 | 330 | 一舟 |
| 11 | 理线架 |  | 个 | 66.5 | 一舟 |
| 12 | 电话配线架 | 100对110 | 个 | 238 | 一舟 |
| 三、模块、面板、水晶头 |  |  |
| 1 | 双口面板 | 86型 | 个 | 7.5 | 一舟 |
| 2 | 单口面板 | 86型 | 个 | 6.8 | 一舟 |
| 3 | 非屏蔽模块 | 超五类 | 个 | 15 | 一舟 |
| 4 | 屏蔽模块 | 超五类 | 个 | 30 | 一舟 |
| 5 | 非屏蔽模块 | 六类 | 个 | 26 | 一舟 |
| 6 | 屏蔽模块 | 六类 | 个 | 60 | 一舟 |
| 7 | 非屏蔽水晶头 | 超五类 | 个 | 1 | 一舟 |
| 8 | 屏蔽水晶头 | 超五类 | 个 | 2 | 一舟 |
| 9 | 非屏蔽水晶头 | 六类 | 个 | 2.5 | 一舟 |
| 10 | 屏蔽水晶头 | 六类 | 个 | 4 | 一舟 |
| 11 | 单模光模块 | GLC-LH-SM | 个 | 500 | 思科 |
| 12 | 多模光模块 | GLC-SX-MMD | 个 | 680 | 思科 |
| 三、跳线、尾纤 |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽跳线 | 1米 | 根 | 12 | 一舟 |
| 2 | 超五类非屏蔽跳线 | 2米 | 根 | 16 | 一舟 |
| 3 | 超五类非屏蔽跳线 | 3米 | 根 | 20 | 一舟 |
| 4 | 超五类屏蔽跳线 | 1米 | 根 | 23.8 | 一舟 |
| 5 | 超五类屏蔽跳线 | 2米 | 根 | 32.3 | 一舟 |
| 6 | 超五类屏蔽跳线 | 3米 | 根 | 40.8 | 一舟 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 1米 | 根 | 27.2 | 一舟 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线 | 2米 | 根 | 34.2 | 一舟 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线 | 3米 | 根 | 44 | 一舟 |
| 10 | 六类屏蔽跳线 | 1米 | 根 | 37.4 | 一舟 |
| 11 | 六类屏蔽跳线 | 2米 | 根 | 51 | 一舟 |
| 12 | 六类屏蔽跳线 | 3米 | 根 | 61.2 | 一舟 |
| 13 | 光纤跳线 | 千兆单模任意接口 | 对 | 72 | 一舟 |
| 14 | 光纤跳线 | 千兆多模任意接口 | 对 | 72 | 一舟 |
| 17 | LC多模千兆尾纤 |  | 根 | 18 | 一舟 |
| 18 | LC多模万兆尾纤 |  | 根 | 19.8 | 一舟 |
| 19 | LC单模千兆尾纤 |  | 根 | 18 | 一舟 |
| 20 | SC千兆多模尾纤 |  | 根 | 18 | 一舟 |
| 21 | SC万兆多模尾纤 |  | 根 | 19.8 | 一舟 |
| 四、管道、线槽 |  |  |
| 1 | PVC线槽 | 20*10 | 米 | 2.2 | 国产 |
| 2 | PVC线槽 | 20*30 | 米 | 3.75 | 国产 |
| 3 | PVC线槽 | 20*40 | 米 | 4.8 | 国产 |
| 4 | PVC线槽 | 30*60 | 米 | 7.54 | 国产 |
| 5 | 不锈钢弧形线槽 | 3号 | 米 | 13.2 | 国产 |
| 6 | 不锈钢弧形线槽 | 4号 | 米 | 14.7 | 国产 |
| 7 | 不锈钢弧形线槽 | 5号 | 米 | 20.25 | 国产 |
| 8 | 不锈钢弧形线槽 | 6号 | 米 | 21.75 | 国产 |
| 9 | PVC管子 | 20 | 米 | 1.37 | 国产 |
| 10 | PVC管子 | 25 | 米 | 2.82 | 国产 |
| 11 | PVC管子 | 32 | 米 | 3.7 | 国产 |
| 12 | PE管子 | 32 | 米 | 5.72 | 国产 |
| 13 | PE管子 | 50 | 米 | 13.69 | 国产 |
| 四、其他 |  |  |
| 1 | 语音通信主干电缆信号浪涌保护器 | 最大持续工作电压Uc：180V，电压保护水平Up<600V，标称放电电流In(8/20)=5KA，最大放电电流Imax(8/20)=10KA，冲击通流容量Iimp(10/350)=1KA，最大传输频率MHZ(-3dB)30MHZ/100-600Ω，每只保护10对电话线 | 个 | 240 | 尚普 |
| 2 | 机柜 | 600*600*42U | 台 | 2100 | 图腾 |
| 3 | 机柜 | 600*600*20U | 台 | 1425 | 图腾 |
| 4 | 多功能插座 | 8位5口 | 个 | 78 | 国产 |
| 5 | 底盒 | 86型 | 个 | 2.25 | 国产 |
| 6 | 病床分机 | NBW-B1 | 个 | 208 | 来邦 |
| 7 | 多媒体控制盒 | NLV-DC | 个 | 1603 | 来邦 |
| 8 | 对讲主机 | NBN-60 | 个 | 8904 | 来邦 |
| 9 | 电源接线箱 | NBN-PJ | 个 | 1100 | 来邦 |
| 10 | 防水按钮 | NBW-AN1 | 个 | 145 | 来邦 |

工程最终结算价=经审定后的工程总价款-审定后的工程总价款X下浮比率（%）。

## 3.3 投标文件的签署与密封

- 投标人应提交五份投标文件，并在投标文件的右上角标注正、副本字样，其中正本一份，副本四份。当副本与正本不一致时，以正本为准。

- 投标文件须用不褪色墨水书写或打印，装订成册，由投标人的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章），并加盖单位公章。

- 投标文件不得涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，均应由投标文件签字（或印章）人在改动处签字（或印章）。

- 将投标文件密封包装，封口处加贴封条，封条处加盖法人或其授权代理人的印章和单位公章。未按上述规定密封的投标文件，招标单位将不予签收。

- 密封袋注明工程项目名称，投标人名称及详细地址。以便迟到的投标文件得以原封退回。

- 投标文件的技术标和商务标必须装订成册，并密封包装.

## 3.4 投标文件的递交

- 投标人必须在招标文件规定的截止日期前派专人将投标文件送达指定地点。

- 招标单位对截定时间以后收到的投标文件，将原封退回投标人。

## 3.5 开标

- 开标时间和地点详见投标须知前附表第12条

- 投标人的法定代表人或其委托代理人必须随身携带身份证明准时出席，并对开标结果予以确认。

- 有下列情况之一的投标书，作无效标处理：

  - 投标人的授权代表未到场参加开标会议者；

  - 投标书未加盖单位印章或未经法定代表（授权代表）签字（或盖章）者；

  - 投标书逾期送达的；

  - 投标人对同一工程递交二份以上不同内容的投标书或作出二个以上报价，且没有声明哪一份投标书或哪一份报价为最终有效者；

  - 投标书实质性的内容和投标书首页、授权证书等关键格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者。

## 3.6 评标

    - 评标依据：本招标文件第六章的评标办法。

## 3.7 履约担保

从工程开工至竣工验收项目经理不得更换，否则建设单位有权终止合同重新招标。

进场施工班子应是投标人建制内的，挂靠投标人或临时拼凑的施工班子，一经发现并查实后，终止施工合同，并赔偿由此给发包方造成的经济损失。

## 3.8 合同的签署

- 中标单位必须在接到中标通知书后15天内与招标单位签订工程承包合同书。

- 合同协议书经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

## 3.9 招标结束

招标单位与中标单位合同生效时，即为招标结束。

# 第四章 合同主要条款

以建设部、国家工商行政管理局制订的合同文本作为本工程的合同协议及格式。

合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。

一、工期

- 工程工期

- 甲方发出开工通知后24小时内必须准备好人员、材料、工具进场实施，并在协商好的时限内完成。

- 如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误,甲方代表确认后,甲方代表应在同乙方商议之后决定竣工时间延误的期限.

  - 额外的或附加的工程数量。

  - 由甲方造成的延误、障碍、阻止。

  - 不可抗力。

  - 可能会出现的，但不是乙方的过失或违约造成的。

二、质量

- 工程质量

工程竣工验收标准为合格,工程竣工验收后不合格的，由承包方负责返工修补合格并承担一切修补费用和工期损失，所造成的返工损失必须向发包人支付合同价10%的违约金。

三、合同价款与支付

- 合同价款的确定及调整

中标单位的投标费率一经确定，任何一方不得擅自改变。

- 工程款支付及合同价款调整

1、工程款支付

    - 经甲方确认合格并经审核，单项工程10万元以上单独进行结算，零星维修季度结算支付一次；

    - 竣工验收合格决算审计完毕后,一个月内付至结算总价的95%;

    - 余款5%作为质量保修金，质量保修期为一年，质量保修期满后20天内，经甲方认定质量保修符合要求,将剩余保修金返还承包人。

2、合同价款调整

本合同采用可调价格合同，合同价款调整范围：工程量有施工图纸的按施工图纸计算，无施工图纸的由施工单位出施工图并经业主审核后按施工图纸计算，不能出施工图纸的按现场实际测量或经业主签证的其他方式计算工程量。

报价

- 有关定额参照：招标文件清单

工程量有施工图纸的按施工图纸计算，无施工图纸的由施工单位出施工图并经业主审核后按施工图纸计算，不能出施工图纸的按现场实际测量或经业主签证的其他方式计算工程量。

工料单价法，规费、税金按规定计算，主材单价按实际施工工期的信息价平均值（《浙江造价信息》）计取；无价材料或子项内容按业主签证为准；零星人工费按照400元/工/日。以此计算的价格，作为费率的计价基础。

施工用水、用电由业主方提供，结算时要扣除施工用水、用电费用。水电费用按照工程审定价的千分之七计算。

工程最终结算价=经审定后的工程总价款-审定后的工程总价款X下浮比率（%）。

四、材料设备供应

- 乙方采购材料、设备

需经发包人签证认可的暂定价材料采购前，由发包人指定品牌、质量；承包人采购前，其样品（价格、质量等）须经施工技术人员、项目经理、发包方负责人签字同意并封样。所有材料、设备采购后必须经业主方验收后方能用于工程。（材料报验制）

五、保修

- 保修

- 乙方应按国家规定，对于工程进行保修。保修期应从工程实际竣工验收合格之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

- 其它项目保修期限约定如下：

①在保修期限发生的一切工程质量问题，中标施工单位应在接到通知2天内进行修理，并承担一切经济损失。

②甲方将在保修期满20天内结算，将剩余保修金退还乙方。

③工程质量保修金按工程决算造价的5％计取。

# 第五章 投标文件格式

投标人必须按第三章“投标须知”和下列格式的规定编制投标书，格式没有规定的，由投标人自行编写或制表。

附件一

浙江省肿瘤医院总院及分院弱电零星工程

投    标   书

（招标单位全称）  ：

我方已全面阅读和研究了浙江省肿瘤医院总院及分院弱电零星工程招标文件和招标补充文件： （招标编号：ZLXXK-ZB1904-001） ，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的_浙江省肿瘤医院总院及分院弱电零星工程全部内容进行投标。投标下浮比率（审定后工程总价的优惠幅度）     %。工期：      ，质量目标为       。项目经理为        （身份证号码                       ）。

我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起    天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，并提交                  元的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本投标书自递交你方起    天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币伍仟元。（1）撤还投标书；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金。

本投标书己包括招标文件要求的所有内容。

联系地址：                           邮    编：

联 系 人：                           电    话：

开户银行：                           银行账号：

投标人（盖章）                   法定代表人或授权代表（签字）

附件二

授 权 证 书

：

我以                         （公司名称）法定代表人身份授权                      （姓名、身份证号）为我单位的全权代表，全权委托他签署                   的投标标书及其他书面文件，负责参加开标、询标、商签合同及处理与此有关的其他事务，我单位均予承认。

投标人（章）

法定代表人（签字）

电话：

附件三

项目现场的工程技术、管理人员

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗的起止时间 | 类似工程的经历、业绩介绍（或另附简介） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、我方单位的项目经理、技术负责人、施工、质量、安全、财务、合同以及主要专业工种负责人均已列入。

2列入本表人员更换须经发报单位同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

附件四

浙江省肿瘤医院总院及分院弱电零星工程

施工投标报价表

项目名称：__________________________

| 序号 | 项目名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标下浮比率（审定后工程总价的优惠幅度） | % |
|  | 大写： |
| 2 | 工程造价结算公式：=150万（暂定）X（1-下浮点数%）。 |
| 投标人：（盖章） 法定代表人或授权委托人：（盖章） 日期： 年 月 日 |

# 第六章  评标决标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，制定本评标办法。

## 6.1 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## 6.2 评标组织与监督

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。

## 6.3 评标程序和内容

  - 本工程开标顺序：先开技术标，再开商务标。技术标评定为合格的予以进入商务标的评审。

  - 评标的一般程序为：

      - 熟悉招标文件和评标办法；

      - 投标文件的符合性审查；

      - 投标文件的技术评审；

      - 投标文件的商务评审；

      - 询标澄清投标文件的疑问；

      - 根据评标办法对投标文件进行评分；

      - 完成评标报告，推荐中标候选人。

  - 投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会确认，应视为符合性审查未通过而予以废除，不再进行技术和商务的评审：

- 投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

- 未按招标文件的要求签署和盖章的；

- 投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

- 不响应招标文件实质性要求或附有招标人不能接受的条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

## 6.4 评标细则

  - 本次招标采用100分制，其中技术标55分，商务标45分。二项得分相加是投标人的总得分。

  - 技术标由评标小组集体拆封评议，由各专家按评标细则自行评判，每人一张评分表，并记名。若某张评分表的一个项目评分超过规定的分值范围，则该张评分表无效。评定打分的项目分配如下表：

1）派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理；2—7分

2）施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性；2—5分

3）施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠；2—4分

4）原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠；2—4分

5）施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求；2—3分

6）人员投入是否能满足工程的需要；2—3分

7）施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理；2—5分

8）安全、文明施工及等的保证措施是否科学、合理、到位2—5分

9）2015年以来类似业绩每个得2分，最高得6分；（中标通知书、采购合同等复印件加盖公章），【原件备查】

资信及其他分（13分）

1）售后服务承诺0-6分

2）投标文件制作0-2分

3）投标人的资质信誉、知名度、市场形象、用户反馈等情况的综合评价2-5分。

  - 商务标(45分)

资格及符合性审查通过的投标人参加报价评分。

资格及符合性审查通过的投标人参加下浮比率报价评分。

进入报价程序的全部有效投标人中下浮比率最大的作为评分基准值。投标人下浮比率报价与基准值对比，计算出报价评分值：

- 全部有效投标人中下浮比率最大的作为评标基准价。

- 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的商务报价得分：

- 等于评标基准价的得满分45分；

- 其他投标人的商务报价得分按下面公式计算得出：投标人的商务报价得分=（评标基准价/投标下浮比率报价）×45%×100；

- 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。

  - 本次招标决出2个中标候选单位。信誉技术标与商务标得分数相加后为各投标人的总得分。

  - 总得分最高和次高的投标人为第一、第二中标候选单位，总得分相同则按商务得分的高低顺序排名次，高的为第一中标候选人。

## 6.5 决标

决标由招标决策组织负责，参与决标的人员不少于应到成员的三分之二。参与决标的人员采用公开表决方式，按少数服从多数的原则从评标组推荐的两名中标候选人中择优确定中标人。