浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：啮齿动物行为分析系统

招标人：浙江省肿瘤医院

2019年11月

# 第一章 招标公告

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1911-002

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省肿瘤医院动物行为分析系统项目 |
| 2 | 采购内容 | 动物行为分析系统 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：王老师 电话： |
| 5 | 代理公司联系人及电话 | 联系人：吴老师 电话：0571-88122289 |
| 6 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 7 | 投标有效期 | 为： 7 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 9 | 评标标准及方法 | 院内议价 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1.报名截止日期：2019年11月13日9:00之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2019年11月13日9：00

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

4. 开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

## 1.4 联系方式：

1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

联系人：吴老师      联系电话：88122289

3.同级采购监督电话：

联系人：章老师      联系电话：88122523

# 商务技术要求

该设备被广泛应用于学习记忆、老年痴呆、海马/外海马研究、智力与衰老、新药开发/筛选/评价、焦虑抑郁、药物成瘾等

## 2.1 技术要求

1.系统拥有软件著作权书，可保证日后的升级扩展及售后服务

2.系统通过视频跟踪技术实现行为轨迹跟踪，同时识别老鼠头部、尾巴、重心以及四肢，头部检测探索接触行为。

3.系统提供多种观察对象识别的方法：灰度法、静态背景法、动态背景法、高斯背景法以及人工智能识别算法，可以应对几乎所有的困难的试验环境

4.系统在采集轨迹数据的同时可以手动记录最多26种特殊的行为

5.系统可以定义多种进入区域判断标准，如头部和重心进入、身体面积进入等

*6.可以导出动物行为实验的轨迹图、热图以及3D图，可自动生成动物精细行为图谱

7.系统可以实时分析处理所有指标数据并自动保存原始录像

8.软件可以同时开展多种学习记忆实验，如Morris水迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、新物体识别、高架十字迷宫、旷场测试等实验，软件无须另外付费

*9.能符合GLP要求的管理员、审阅用户、实验用户三种不同身份用户策略，不同身份进入软件拥有不同的权限和策略，同时可生成GLP日志文件和审阅日志文件

10.可以依据动物的活动量实时监测动物活动状态、immobility状态和Freezing状态

11.系统兼容Windows 7 （32位和64位）系统或Win10（32位和64位）系统

12.软件带有多种滤波功能高级设置按钮，可过滤噪点，调节视频背景明暗度，大幅提升复杂背景下的跟踪准确度

13.系统可以提供以下行为活动技术参数：运动速度、运动距离、各分析区域内路程、速度、逗留时间、静止时间/休息时间、上站台潜伏期、区域穿梭、最大速度、最长访问时间、手动记录行为参数、头部接触次数、接触潜伏期、最短访问时间等

*14.系统可以全自动分析更多实验动物的精细行为, 如爬行/静止/原地微动,摆头/甩头,理毛修饰,转圈,支撑站立,嗅探，伸长，身体弯曲等，并可以生成相应时间内的动物行为图谱；

15.系统可将行为与生物信号（第三方的脑电图、血压、神经元活动、超声波发声）整合，提供整合方案和模块写入等方式同步分析，可自定义Event和Action，实现自动开始分析、停止分析以及暂停分析、恢复分析等功能。

16.软件具有全面实时功能，可以实时显示插件窗口，用以实时显示动物的跟踪状态，判断是否准确跟踪；Event窗口，实时显示动物跟踪分析过程的精细行为事件；Result窗口，实时显示指标测量结果；

17.可以扩展丰富的插件功能，获取更加精准丰富的指标，如水迷宫的搜索策略和转向次数、旷场实验的跨格等级、新物体识别的头部偏向、Y迷宫的交替行为等

*18.软件功能支持个性化定制

## 2.2 商务要求

### 2.2.1 响应及培训

1.乙方提供7×24小时热线服务，并在接到甲方的故障申告电话后立即响应；故障申告时间以甲方电话申告的时间为准，故障消除时间以乙方提供的并经甲方确认的时间为准。

2.组织实施人员培训。

### 2.2.2 质保期

1.以合同签订之日起免费质保期5年，软件终生使用。

### 2.2.3 报价

- 报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

### 2.2.4 付款方式及合同续签

- 合同款项支付：安装调试完成后，系统试运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

- 在免费维保期满后，甲方如需继续向乙方购买维保服务的，在不超过原合同价10%的前提下可经过友好协商签订维保合同。

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

# 第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；