## Sheet1
浙江省肿瘤医院全院消防维保服务项目常用配件清单
序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 单位 | 材料、设备、人工投标单价 | 品牌
1 | 消防疏散指示灯 | 与原大楼一致 | 个 |  | 劳士/东安/台谊
2 | 消防疏散指示灯（双面带成套支架） | 与原大楼一致 | 个 |  | 劳士/东安/台谊
3 | 消防成套应急灯 | 与原大楼一致 | 套 |  | 劳士/东安/台谊
4 | 消防应急电源 | 与原大楼一致 | 个 |  | 劳士/东安/台谊
5 | 双头应急灯 | 与原大楼一致 | 个 |  | 台谊/东安/敏华
6 | 感烟探测器 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
7 | 感温探测器 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
8 | 通用底座 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
9 | 手动报警按钮 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
10 | 消火栓按钮 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
11 | 输入模块 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
12 | 输入/输出模块 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
13 | 声光报警器 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
14 | 隔离模块 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
15 | 广播监视模块 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
16 | 楼层显示器 | 主机配套型号 | 个 |  | 海湾或相同档次
17 | 感烟探测器 | 主机配套型号 | 个 |  | 保德威尔或相同档次
18 | 感温探测器 | 主机配套型号 | 个 |  | 保德威尔或相同档次
19 | 通用底座 | 主机配套型号 | 个 |  | 保德威尔或相同档次
20 | 普通探测器接口模块 | 主机配套型号 | 个 |  | 保德威尔或相同档次
21 | 普通非编感温探测器 | 主机配套型号 | 个 |  | 保德威尔或相同档次
22 | 手动报警按钮 | 主机配套型号 | 个 |  | 保德威尔或相同档次
23 | 消火栓按钮 | 主机配套型号 | 个 |  | 保德威尔或相同档次
24 | 输入模块 | 主机配套型号 | 个 |  | 保德威尔或相同档次
25 | 输入/输出模块 | 主机配套型号 | 个 |  | 保德威尔或相同档次
26 | JDG电线管 | φ20 | 米 |  | 国产
27 | 金属软管 | φ20 | 米 |  | 国产
28 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 |  | 中策或相同档次
29 | 电线 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 |  | 中策或相同档次
30 | 防火门闭门器 | 与原大楼一致 | 只 |  | 迪高、大地
31 | 防火门顺位器 | 与原大楼一致 | 只 |  | 迪高、大地
32 | 消防箱门（非标定制） | 与原大楼一致 | 套 |  | 国产
33 | 消防箱玻璃（定制） | 与原大楼一致 | 块 |  | 国产
34 | 喷头装饰圈 | 与原大楼一致 | 个 |  | 国产
35 | 压力表（带表弯） | Y-100 | 个 |  | 国产
36 | 电接点压力表 | 与原大楼一致 |  |  | 国产
37 | 湿式报警阀 | DN150 | 套 |  | 天津塘沽、博琨、上海金盾
38 | 水力警铃 | 与原大楼一致 | 只 |  | 国产
39 | 延时器 | 与原大楼一致 | 只 |  | 国产
40 | 低压压力开关 | 与原大楼一致 | 个 |  | 天津塘沽、博琨、上海金盾
41 | 消防专用流量开关 | 与原大楼一致 | 个 |  | 天津塘沽、博琨、上海金盾
42 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 |  | 川消、奇杰、鼎梁
43 | 水流指示器 | DN150 | 个 |  | 川消、奇杰、鼎梁
44 | 水流指示器 | DN100 | 个 |  | 川消、奇杰、鼎梁
45 | 普通喷头 | 67度，上/下喷 | 个 |  | 川消、奇杰、鼎梁
46 | 快速响应喷头 | 68度，上/下喷 | 个 |  | 川消、奇杰、鼎梁
47 | 快速响应侧喷 | 68度 | 个 |  | 川消、奇杰、鼎梁
48 | 隐蔽式快速响应喷头 | 68度 | 个 |  | 川消、奇杰、鼎梁
49 | 消火栓 | SN65 | 个 |  | 川消、鼎梁
50 | 减压稳压型消火栓 | SN65 | 个 |  | 川消、鼎梁
51 | 室外消火栓更换 | DN150 | 只 |  | 根据安装尺寸选品牌
52 | 室外水泵接合器 | DN150 | 只 |  | 根据安装尺寸选品牌
53 | 消防自救转盘 | 消防箱配套 | 套 |  | 川消、金盾、鼎梁
54 | 单层铝合金百叶风口 | 与原大楼一致 | 个 |  | 国产
55 | 消防风机传动皮带 | 与原大楼一致 | 条 |  | 国产
56 | 蓄电池 | 主机配套型号 | 节 |  | 海湾或相同档次
说明： 1.工程量按照现场实际发生量计取，由院方签证或确认。 2.签证或确认的工程量套用2018年浙江省安装工程预算定额计取。 3.新增工程量材料单价，投标清单中有的，按投标单价计入；投标清单中没有的，根据当地2018版的计价依据及定额标准计算组价，材料价格按省市造价管理部门发布的信息价执行，没有信息价格，按市场价或签证价执行。 4.税、费、调试费等参照浙江省安装工程预算定额2018年相关取费要求计入。