公开采购文件

项目名称：生化试剂采购

中国科学院大学附属肿瘤医院

2021年1月

目    录

- 采购公告

- 采购需求

- 投标人须知

第四章   评标办法及评分标准

# 第一章  采购公告

中国科学院大学附属肿瘤医院就生化试剂及耗材进行公开采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

# 二、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化试剂 | 1 | 批 |

三、投标供应商资格要求：具有独立法人资格

四、采购文件见附件

# 五、投标截止时间：2021年2月1日09:30

# 六、投标地点：中国科学院大学附属肿瘤医院10号楼203室

# 七、开标时间：2021年2月3日15:00

八、开标地点：中国科学院大学附属肿瘤医院10号楼411室

九、联系方式：

联系人：刘老师，   电话：0571-88122160

地址：浙江省杭州市半山东路1号浙江省肿瘤医院10号楼203室

第二章  采购需求

一、概述

本次采购采购内容为生化试剂，投标方应根据采购文件所提出的要求，综合考虑，充分显示贵公司的竞争实力。

二、需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 目的地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生化试剂（不含设备） | 中国科学院大学附属肿瘤医院 |
| 2 | 技术资料 |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |

三、采购需求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标价为一年测试数的试剂消耗总成本。该投标价包括但不限于试剂、消耗品、保修费和各类服务费等所有费用。生化类项目和暂定测试数见下表1。 |
| 2 | 合同期5年，合同期内试剂价格不高于投标价。采购方根据实际临床需要用量采购试剂。合同期结束后，合同自行终止。在政策允许前提下，也可根据需要，双方协商，另立延长协议。 |
| 3 | 供应商提供给医院所有试剂必须为原厂包装完整、未使用过的试剂。试剂报价包括完成一个测试所需的主试剂和所有辅助的试剂和耗材，并包括各种定标液以及完成这个测试的流水线上所需要的所有耗材。上述的所有的试剂和耗材均折算到主试剂的报价中，并按照医院给定的测试量，核算该项目测试量的总价。并核算出试剂成本比，作为最终结算依据。 |
| 4 | 表1生化类项目和测试数是医院对一年试剂用量的估计值，医院按临床实际需求量采购，对最终用量不作承诺。 |
| 5 | 报价均须上传阳光平台，会根据平台要求按“单个测试报价*主试剂每包装测试数=主试剂包装价格”进行单价转化，请认真填写相关价格 |
| 6 | 当与政府新出文件相抵触时，本次招标自动失效、合同自动终止，按上级文件执行。 |

表1 生化类测试项目和测试量

| 序号 | 生化项目 | 年预计测试数 | 生产厂家 | 产地 | 单个测试报价 | 试剂包额定测试数 | 试剂每包价格 | 年测试数总价 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总胆红素 | 290,525 |  |  |  |  |  | 871,575.00 | 原装 |
| 2 | 直接胆红素 | 290,518 |  |  |  |  |  | 871,554.00 | 原装 |
| 3 | 白蛋白 | 290,785 |  |  |  |  |  | 1,453,925.00 | 原装 |
| 4 | 总蛋白 | 290,646 |  |  |  |  |  | 1,453,230.00 | 原装 |
| 5 | 丙氨酸氨基转移酶 | 290,738 |  |  |  |  |  | 872,214.00 | 原装 |
| 6 | 天冬氨酸氨基转移酶 | 260,468 |  |  |  |  |  | 781,404.00 | 原装 |
| 7 | L-γ-谷氨酰转移酶 | 240,824 |  |  |  |  |  | 722,472.00 | 原装 |
| 8 | 碱性磷酸酶 | 239,775 |  |  |  |  |  | 719,325.00 | 原装 |
| 9 | 乳酸脱氢酶 | 240,635 |  |  |  |  |  | 1,925,080.00 | 原装 |
| 10 | 总胆汁酸 | 221,373 |  |  |  |  |  | 1,106,865.00 | 原装 |
| 11 | 尿素氮 | 288,836 |  |  |  |  |  | 1,155,344.00 | 原装 |
| 12 | 肌酐 | 288,908 |  |  |  |  |  | 1,155,632.00 | 原装 |
| 13 | 尿酸 | 288,459 |  |  |  |  |  | 1,153,836.00 | 原装 |
| 14 | 葡萄糖 | 285,349 |  |  |  |  |  | 1,712,094.00 | 原装 |
| 15 | 总胆固醇 | 193,743 |  |  |  |  |  | 774,972.00 | 原装 |
| 16 | 甘油三酯 | 193,738 |  |  |  |  |  | 968,690.00 | 原装 |
| 17 | 钾 | 275,785 |  |  |  |  |  | 1,378,925.00 | 原装 |
| 18 | 钠 | 275,793 |  |  |  |  |  | 1,378,965.00 | 原装 |
| 19 | 氯 | 275,801 |  |  |  |  |  | 1,379,005.00 | 原装 |
| 20 | 钙 | 230,296 |  |  |  |  |  | 1,151,480.00 | 原装 |
| 21 | 磷 | 220,964 |  |  |  |  |  | 1,104,820.00 | 原装 |
| 22 | 肌酸激酶 | 240,047 |  |  |  |  |  | 1,440,282.00 | 原装 |
| 23 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 193,661 |  |  |  |  |  | 968,305.00 | 原装 |
| 24 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 144,299 |  |  |  |  |  | 721,495.00 | 原装 |
| 25 | 载脂蛋白A I | 134,007 |  |  |  |  |  | 1,072,056.00 |  |
| 26 | 载脂蛋白B | 134,002 |  |  |  |  |  | 1,072,016.00 |  |
| 27 | 脂蛋白（a） | 133,985 |  |  |  |  |  | 2,009,775.00 |  |
| 28 | 镁 | 217,856 |  |  |  |  |  | 1,089,280.00 |  |
| 29 | GPDA | 222,473 |  |  |  |  |  | 2,224,730.00 |  |
| 30 | 肌酸激酶同功酶 | 17,721 |  |  |  |  |  | 318,978.00 |  |
| 31 | α-岩藻糖苷酶 | 222,496 |  |  |  |  |  | 2,224,960.00 |  |
| 32 | β2微球蛋白 | 223,727 |  |  |  |  |  | 4,474,540.00 |  |
| 33 | 淀粉酶 | 4,466 |  |  |  |  |  | 35,728.00 |  |
| 34 | 腺苷脱氨酶 | 222,487 |  |  |  |  |  | 2,224,870.00 |  |
| 35 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 221,679 |  |  |  |  |  | 7,758,765.00 |  |
| 36 | 前白蛋白 | 221,114 |  |  |  |  |  | 1,768,912.00 |  |
| 37 | 间接胆红素 | 290,511 |  |  |  |  |  | 871,533.00 |  |
| 38 | 超敏C反应蛋白 | 244,372 |  |  |  |  |  | 3,665,580.00 |  |
| 39 | 淀粉样蛋白A | 220,918 |  |  |  |  |  | 5,522,950.00 |  |
| 40 | 同型半胱氨酸 | 34,239 |  |  |  |  |  | 1,711,950.00 |  |
| 41 | 游离脂肪酸 | 133,581 |  |  |  |  |  | 4,675,335.00 |  |
| 42 | 唾液酸 | 27,614 |  |  |  |  |  | 220,912.00 |  |
| 43 | 视黄醇结合蛋白 | 221,722 |  |  |  |  |  | 4,434,440.00 |  |
| 44 | 超氧化物歧化酶 | 220,572 |  |  |  |  |  | 1,764,576.00 |  |
| 45 | β-羟丁酸 | 220,780 |  |  |  |  |  | 3,974,040.00 |  |
| 46 | 胆碱脂酶 | 224,573 |  |  |  |  |  | 1,347,438.00 |  |
| 47 | 亮氨酸氨基肽酶 | 220,798 |  |  |  |  |  | 2,207,980.00 |  |
| 48 | 血清铁 | 2,647 |  |  |  |  |  | 21,176.00 |  |
| 49 | 铜 | 26,049 |  |  |  |  |  | 78,147.00 |  |
| 50 | 血清锌 | 25,647 |  |  |  |  |  | 76,941.00 |  |
| 51 | 转铁蛋白 | 133,192 |  |  |  |  |  | 1,065,536.00 |  |
| 52 | 不饱和铁结合力 | 2,622 |  |  |  |  |  | 20,976.00 |  |
| 53 | 幽门螺旋杆菌抗体 | 23,876 |  |  |  |  |  | 716,280.00 |  |
| 54 | 血氨 | 500 |  |  |  |  |  | 10000 |  |
|  | 合计： | 11,368,233 |  |  |  |  |  | 92,581,981.00 |  |
|  | 核算试剂成本比 |  |  |

注：1.   年预计测试数是暂估测试数，具体按实际使用来定。

- 请认真填写单价，最终按核算的试剂成本比进行结算与比价。

- 本次采购不做二次招标，请认真报价

对生化试剂要求如下：

1、生化所有试剂均要求批内日间CV在5%以下，试剂开瓶后稳定1个月以上，保质期内试剂检测结果质控结果稳定无漂移。

2、1-24项必须原装试剂，25至54项试剂可使用原装试剂或经厂家认证的配套试剂，如使用非原装或贴牌配套试剂需经过医院临床验证。使用过程中，如因试剂原因导致检测结果不稳定，达不到试剂标称性能要求，则必须无条件更换为达到临床要求的优质品牌试剂，以达到质控要求，且价格不变。如中标商不供货，则由医院自行采购，费用在试剂支付款中扣除。

其他要求：

投标品牌生化流水线（仪器此次不采购），能否达到以下技术指标：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 自动化系统整体性能要求 |
| *1.1 | 本系统为全自动生化流水线系统，仪器和样本处理系统由轨道连接，包括：1、样本处理系统（包括进样单元、离心机单元、去盖单元、出样单元、后存储冰箱） 2、全自动生化分析仪 3、连接轨道及数据信息管理系统。 |
| *1.2 | 各投标商根据医院实验室场地的实际情况、工作量及实验室管理要求设计最优的流水线方案，并提供平面设计图纸，含检测后样本存储冰箱（10000管存储空间）。 |
| *1.3 | 流水线主轨道数量≥2条，样本处理速度≥1200管/h。每一台分析仪器分别与流水线主轨道联接，系统智能分配样本去各分析仪器。 |
| 1.4 | 流水线与线上分析仪器为同一品牌产品。 |
| 1.5 | 提供全国本品牌全自动生化流水线三甲医院用户名单（设备必须符合1.1，1.2，1.3要求），以提供合同数量为准。 |
| 2 | 样本前处理系统 |
| *2.1 | 配置全自动真空采血管分拣机3台。 |
| *2.2 | 提供独立进样单元（进样单元不得与出样单元共用一个机械臂）。 |
| 2.3 | 进样模块具备连续进样能力，每个进样模块进样处理速度≥1200管/小时。 |
| 2.4 | 进样单元可设定急诊专用位置，具有急诊样本插入功能。 |
| 2.5 | 进样单元未离心原始管装载容量≥300管，满足高峰期装载要求。 |
| 2.6 | 线上应具备自动开盖模块，满足科室要求。 |
| 2.7 | 离心模块处理速度≥300管/h。 |
| 3 | 在线全自动生化分析仪 |
| *3.1 | 生化分析仪最小检测模块光学速度≥2000测试/小时，光学部分总测试速度达16000测试/小时，离子部分速度达1800测试/小时。同时，配置一台投标品牌急诊生化分析仪，1600测试/小时以上。 |
| *3.2 | 项目总数54项，30项以上为原厂品牌配套试剂，必须包括：TP、ALB、AST、ALT、TBIL、DBIL、ALP、GGT、BUN、CREA、UA、CA、P、TG、 CHO、HDL、LDL、GLU、K、NA、CL、CK，以实现完整溯源性，便于三甲及ISO15189认可。其它项目可采用国内同行认可的优质公司，如：普瑞柏、复星长征、中元、强盛等品牌。 |
| 3.3 | 配置分析模块为最新型号，以能实现不停机在线扫描直接装载生化试剂。 |
| 3.4 | 仪器为模块化设计，配备样本缓冲区。 |
| 3.5 | 检测方法学包括：终点法、速率法、固定时间法、比色法、比浊法、乳胶凝集法、间接离子选择电极法。 |
| 4 | 中央控制软件（实现生化全自动流水线功能核心所在） |
| 4.1 | 中央控制软件具备中文版本。 |
| 4.2 | 具备样本实时追踪功能，帮助客户迅速了解样本所处状态，包括超出时间的报警显示等。 |
| 4.3 | 可提供自动审核结果功能（提供3家以上大型三甲医院客户名单）。 |
| 4.4 | 冰箱支持流水线自动质控功能（提供2家大型三甲医院客户名单）。 |

四、商务条款

1、供应商接到医院的发货通知后，应在5个工作日内将相应耗材按医院要求的数量及时送达医院指定的地点。

2、货物送达医院时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。

4、医院对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期，冷链溯源证明等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，供应商必须更换货物，并且赔偿由此给医院造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

- 耗材：买方在耗材入库后按月结算，卖方按当月入库金额提供发票，验收合格后60日内支付。

- 供应商发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成医院损失的，供应商应赔偿损失，按损失部分的2倍进行赔偿，该赔偿款从试剂款中扣除；如全年发生多次（三次或三次以上）的，医院有权终止部分或全部合同：（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或买方使用要求的；（2）不按时供货；（3）在使用过程中发生医疗器械不良事件或质量问题；（4）交货时，货物已过保质期的。

- 报价方式：报到医院人民币价（含货物进口应交纳的一切税费、运输费、保险费和伴随服务费）。

8、其它：

*8.1如在合同期内，合同执行与法律，法规或政府行政部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府行政部门的要求及规定执行，院方有权终止合同。如果浙江省对上述耗材进行集中采购，则高于集中采购项目的价格必须下降到集中采购的价格。

第三章  投标人须知

一、总则

## （一）适用范围

本采购文件仅适用于本项目的采购、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. 采购采购单位系指采购单位。

2. “投标人”系指向采购方提交投标文件的单位或个人。

3. “产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4. “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5. “项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。

## （三）采购方式

本次采购采用公开采购方式进行。

（四）投标委托

1. 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件中须有法定代表人出具的授权委托书

（六）联合体投标

1. 本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

1. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1. 采购公告

2. 采购需求

3. 投标人须知

4. 评标办法及标准

5. 合同主要条款

6. 投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1. 投标人对采购文件如有疑点，可要求澄清，澄清应在投标截止时间前3天按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到我院。我院将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已提供投标文件的每一投标人。

2. 我院可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有购买采购文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

3. 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，我院可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已提供投标文件的每一投标人。

4. 采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对投标人有约束力。

## 三、投标文件的编制

# A：价格标部分：

# 开标一览表

# 分项报价表

B：商务技术标部分：

- 投标书

- 试剂的性能说明

- 设备的性能说明

- 试剂配套清单

- 设备的配置清单

- 设备的技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 售后服务和维修计划

- 投标品牌系列设备市场占有率：提供合同复印件

- 法定代表人授权委托书

- 营业执照副本复印件

- 医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产企业许可证副本复印件

- 试剂、设备医疗器械注册证复印件

- 样本、彩页和设备datasheet

- 检察机关出具投标商的行贿犯罪证明资料查询结果证明复印件，原件随身携带备查。（查询对象包括投标单位、投标单位法定代表人、投标人代表）（在采购公告发布之日起各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）。

- 投标商认为有必要提供的其它文件（如针对本次投标的优惠内容等）

# 注：投标文件的价格标和商务技术标分别单独密封，互不包含。否则如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由投标人自行承担相关责任。

# （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1. 投标人应在采购文件所附的开标一览表上写明投标货物的投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价。

2. 投标总价中还应包括以下内容：

2.1 采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2.2 采购文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

3. 投标人按上述2款要求填写报价供评标委员会评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

4.按实际成本比进行打分结算，

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应准备商务技术标投标文件正本1份、价格标正本1份和和商务技术标副本6份，价格标副本6份，在每一份投标文件的封面均要明确注明“商务技术标正本”、“商务技术标副本”、“价格标正本”、“价格标副本”字样。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除营业执照、医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产企业许可证、产品的合格证书（如医疗器械注册证，3C证书等）等采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，副本也必须加盖红章。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或者投标人代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6. 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件的包装

1.1 投标人应将商务技术标正本、商务技术标副本、价格标正本、价格标副本分别用信封密封，并标明项目编号、项目名称及“商务技术标正本”或“商务技术标副本”或“价格标正本”或“价格标副本”。

1.2 每一密封信封上注明“于        之前（指开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

1.3 如果未按上述规定进行密封和标记，我院对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

2. 投标文件的递交

2.1 所有投标文件都必须在投标截止时间之前送至开标地点。投标截止时间后收到的投标文件将被拒绝。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

在初审（资格性审查及符合性审查阶段）和商务技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件规定的部分（投标函、授权委托书）无法定代表人或其委托授权代表签字的,或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的，或投标文件中未附法定代表人和授权代表身份证复印件的；或法定代表人授权了两个及以上代表，有任何一个代表不符合要求的；

（4）未按采购文件中明确的要求加盖投标人公章的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误或符合澄清要求的除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（7）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）未响应采购文件标注“*”的主要指标实质性要求的；

（9）投标文件中未提供完整的医疗器械注册证书（如投标产品按国家规定属于医疗器械）的；

（10）投标文件中未提供检察机关出具投标商的行贿犯罪证明资料查询结果证明复印件的；

（11）正本与副本不一致的；

（12）投标文件中涉及到货物名称的地方（开标一览表，分项报价表，产品配置清单），其规格型号的描述与医疗器械注册证不一致的；

（13）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（14）法律、法规规定及采购文件规定的其它无效或拒绝情况的。

在价格标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 开标一览表投标报价为零的,或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（3）投标人提交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购文件规定的提交备选方案的除外）。

## 四、开标、评标

（一）开标准备

开标大会邀请所有投标人代表参加。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理人（以下称投标人代表）必须随带本人居民身份证或公安机关出具的临时居民身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）和法定代表人资格证明或法定代表人委托书原件。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

投标人如是法人代表的，只须按前款提供并出示相关证明、证件即可；如是法人代表授权一个以上代表参加投标的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由监察室抽选院内评审专家和采购人代表共7名组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

投标文件初审内容包括以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）投标文件规定的部分（投标函、授权委托书）法定代表人或其委托授权代表签字情况,法定代表人授权委托书填写项目是否齐全的，投标文件中是否附法定代表人和授权代表身份证复印件；法定代表人授权了两个及以上代表，是否符合要求；

（3）是否按照采购文件要求加盖投标人公章；

（4）投标文件的实质性内容是否使用中文表述、意思表述明确、是否有前后矛盾或者使用计量单位是否符合采购文件要求（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误或符合澄清要求的除外）；

（5投标文件是否有关键内容字迹模糊、无法辨认,投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处是否按规定签名盖章；

（6）投标有效期、交货期、质保期等商务条款是否满足采购文件要求；

（7）是否响应采购文件实质性要求；

（8）投标文件中是否提供采购文件要求的医疗器械注册证书

（9）投标文件中是否提供检察机关出具投标商的行贿犯罪证明资料查询结果证明复印件的；

（10）投标人的投标文件是否有类同或有串标嫌疑；

（11）法律、法规规定及采购文件规定的其它审查内容。

2. 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出独立的评判。

4.各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

5.工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分情况。

6.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目各投标人最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

## 六、定标

本项目由评标委员会推荐中标候选人。报党委会审议后，并将在院网公告中标结果。

第四章  评标办法及标准

一、总则

本次采购采用公开采购的方式，投标方根据采购文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评标委员会通过综合评分法最终决定中标人，评分满分为100分，投标人的评标得分为各评标内容得分的汇总得分，得分最高的投标人为最终中标人，如两家投标人得分相同，投标价低的为最终中标人。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

二、评标纪律

1．评标是采购工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响采购结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

三、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

(1)开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

(2)核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

(3)介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

(4)通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单。

(5)根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

(6)评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

四、评分标准

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术商务分：70分 | 70 |
| 1 | 技术功能偏离：对应于采购文件设备技术指标的偏离度，每一项技术指标偏离扣1分，带*号指标每个扣3分，扣完为止。 | 20 |
| 2 | 试剂技术性能：试剂研发能力，技术优势，试剂组合合理性，项目进口试剂比例，其它项目是否采用国内同行认可的优质公司。是否具有完整溯源性，便于三甲及ISO15189认证。 | 20 |
| 3 | 市场占有率：评委对投标品牌的试剂的市场占有率进行评议，投标文件中须提供近三年有效的全国三甲医院合同复印件（含配置清单），每份得1分，满分10分。不提供合同复印件不得分。 | 10 |
| 4 | 临床适用性：品牌科研创新能力，市场的影响力，根据市场反馈综合评价。 | 5 |
| 5 | 开放试剂方案：对我院今后新开展项目的开放方式，酌情给分。 | 5 |
| 6 | 售后服务能力：评委对售后服务能力进行评议，酌情给分。 | 5 |
| 6 | 其他承诺：保障项目检测顺利有序进行，有利于医院发展，有利于科室管理及学术建设。 | 5 |
| 二 | 价格分（30分） | 30 |
| 1 | 价格分=最低评标基准价/投标报价×30 |  |

价格分采用低价优先法计算，投标人须按表1生化类测试项目和测试量要求填写报价表（含分项单价及总价），对投标试剂成本比进行评比，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100