议 价 文 件

浙江省肿瘤医院机场路院区

申办排水许可证项目

浙江省肿瘤医院

二○二一年三月

**浙江省肿瘤医院机场路院区申办排水许可证项目**

为完善机场路院区市政排水，我院拟采取院内议价方式，完成浙江省肿瘤医院机场路院区市政排水项目采购，现将有关事项公告如下：

**一、项目名称和供应商资格条件**

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院机场路院区申办排水许可证项目。

2. 供应商资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）公司具有市政排水项目作业能力；

（3）本项目不接受联合体议价。

**二、服务内容**

施工方应按采购人要求提供一下内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 |
|  | 工程部分 |  |  |
| 1 | 雨污水立管标识喷绘 | 套 | 1 |
| 2 | 雨污水标识牌定做 | 套 | 40 |
| 3 | 雨污水检查井安装防护网 | 套 | 40 |
| 4 | 雨污水检查井更换（铸铁） | 套 | 5 |
| 5 | 雨污水管道冲洗清掏 | 米 | 350 |
| 6 | 化粪池吸污清掏 | 座 | 2 |
| 7 | 管道排查及绘制排水管网平面图 | 图 | 1 |
| 8 | 代办排水证 | 次 | 2 |

1. **报价方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **价格** | **备注** |
| **市政排水** |  |  |

注：1.对院区市政排水管路标识喷绘、标识牌制作、井盖更滑、防坠网安装、管路冲洗、化粪池清理、管路排查及绘制排水管网图、水质检测等工作，符合市政排水一切要求；

2.本次报价包含一切税费、材料、人工、水质检测、排水证办理等及完成本项目的可能涉及的所有费用；

**四、响应文件编制要求**

1. 响应文件包含报价、技术、商务资料不得少于叁份。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：（1）按本文件表格内所列内容报价；（2）施工周期及相应优惠条件等；（3）施工方需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件（若适用），招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）法人授权委托书（附件1）；（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；（3）企业法人营业执照复印件；（4）主要业绩证明；

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务议价方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）项目负责人简历表；（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；（3）供应商应提供的技术资料；（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

**五、议价截止时间、议价时间及地点**

1. 递交议价文件截止时间：2021年3月22 日（周 五 ）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 采用现场或快递方式递交议价文件，必须对议价文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由议价单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

**六、联系方式：**

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系人：叶先生 联系电话：0571-88122529

浙江省肿瘤医院

2021年3月15日

**附件1：**

授权[委托书](http://www.liuxue86.com/hetongfanben/wtsfb/" \t "http://www.liuxue86.com/a/_blank)

　本公司特委托姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别:\_\_\_\_\_\_\_身份证号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院 相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

　　委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年 月 日