议 价 文 件

浙江省肿瘤医院

2号楼卫生间吊顶扣板局部更换项目

浙江省肿瘤医院

二○二一年五月

**浙江省肿瘤医院2号楼卫生间吊顶扣板局部更换项目**

我院拟采取院内议价谈判方式，完成浙江省肿瘤医院2号楼卫生间吊顶扣板局部更换项目招标，特此将有关事项公告如下：

**一、项目名称和质量保证**

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院2号楼卫生间吊顶扣板局部更换项目

**二、服务内容**

根据院方要求完成2号楼卫生间吊顶更换：

1. 项目包含现有吊顶拆除、拆除后复原（含灯、换气扇等，如发现换气扇以及灯等故障，由院方提供材料，由供应商无偿进行更换）、龙骨更新、吊顶板更换及现场垃圾清运等。
2. 施工期间做好施工区域的围挡和告知工作，确保施工安全；施工期间不得影响病人休息及病房日常工作开展。
3. 供应商在施工前需经过院方确认具体施工房间后，方可开展施工。
4. 由于医院施工存在不确定性，若项目实施过程中遇到方案调整或施工方案变更，供应商须无条件服从院方安排，积极配合方案调整并开展项目后续工作。
5. **供应商资格条件**
6. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，必须具备本次招标服务的经营资质；
7. 具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，企业分管安全生产副经理具有企业任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；
8. 具有装饰装修专业承包二级及以上资质；
9. 本项目不接受联合体投标。
10. **计价方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 报价 | 备注 |
| 2号楼卫生间吊顶更换 | 元/㎡ | 项目按照面积进行报价，维修过程中以整个卫生间为单位进行更换。 |

注：1. 项目总价包干，费用包含材料、包装、运输、安装、调试、维修及人工等施工可能涉及其他费用。

2. 2号楼共计病房内卫生间（1920mm\*1970mm，约3.78㎡）580间，公共卫生间（6550mm\*3650mm，约23.91㎡）14间；根据整体预算与报价情况，选择破损更为严重100间左右的进行更换。

1. **主要材料及品牌**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 轻钢龙骨 | 得地、杭港、龙牌或同档次及以上的品牌 |  |
| 2 | 300mm\*300mm  铝扣板 | 吉祥、法狮龙、上海天宇、乐思龙或同档次及以上的品牌 |  |

**四、响应文件编制要求**

1. 响应文件分报价文件。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）（1）投标企业法人授权委托书；（2）受委托人的身份证复印件；（3）企业法人营业执照；（4）所有资质及认证文件。

**五、议价截止时间、议价时间及地点**

1. 递交议价文件截止时间：2021年05月13日（周四）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼405室

4. 采用快递方式递交议价文件，必须对议价文件进行密封并在密封处加盖公章，并标明联系人及联系方式，快递费用由议价单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼405室。

**六、联系方式：**

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：叶先生 联系电话：0571-88122529

浙江省肿瘤医院

2021年05月06日

**附件1：**

授权[委托书](http://www.liuxue86.com/hetongfanben/wtsfb/" \t "http://www.liuxue86.com/a/_blank)

　本公司特委托姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别:\_\_\_\_\_\_\_身份证号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

　　委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年 月 日

**附件2：**

报价文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 报价 | 备注 |
| 2号楼卫生间吊顶更换 | 元/㎡ | 项目按照面积进行报价，维修过程中以整个卫生间为单位进行更换。 |

注：1. 项目总价包干，费用包含材料、包装、运输、安装、调试、维修及人工等施工可能涉及其他费用。

2. 2号病房大楼共计病房内卫生间（1920mm\*1970mm，约3.78㎡）580间，公共卫生间（6550mm\*3650mm，约23.91㎡）14间；根据整体预算与报价情况，选择破损更为严重100间左右的进行更换。

供应商： （盖章）

年 月 日