全自动发光仪参数

| 分析速度 | 180测速/小时 |
| --- | --- |
| 同时分析项目 | 14个 |
| 测试方式 | 吖啶酯闪光 |
| 测定方法 | 一步法，两步法 |
| 定标方式 | 扫描条码，2点校准 |
| 加样针参数 | 双针分开，独立样本针，减少污染。 |
| 清洗方式 | 3步清洗 |
| 日常可用样本位 | 60个 |
| 实际冷藏试剂位 | 42个 |
| 在线孵育杯数 | 40 |
| 反应杯容量 | 400 |
| 上杯方式 | 自动上杯，无需排列 |
| 加样方式 | 钢针自动清洗，无TIP头 |
| 稀释功能 | 自动稀释，最大100倍 |
| 加样针防撞，液位探测功能 | 有 |
| 废料处理 | 干式弃杯，减少污染。 |
| 反应温度 | 37℃ |
| 日常消耗品 | 反应杯 |
| 急诊功能 | 有 |
| 自动上下水功能 | 有 |
| 连接LIS、HIS | 有 |
| 报警功能 | 物料、试剂用量监测，清洗液，纯水、废液液位监测 |
| 分析控制软件语种 | 中文 |
| 报告单文体 | 中文打印 |
| 耗水量 | ≤10升/小时 |
| 仪器体积 | 1010×520×660 |
| 仪器重量 | 80KG |
| 仪器功耗 | 800W |