须院感审查的临床试验：

- 对操作环境有要求的临床试验，如需在手术室或洁净环境下进行的操作；

- 试验涉及非本院采供中心、医学工程部或药剂科供货的医用耗材、消毒产品、医用设备等；

- 改变原用药方式的研究者发起的临床试验。

- 其他根据实际情况评估需院感审查的临床试验

符合上述四条之一均需经院感审查。

临床试验院感审查材料清单（试行）

| 项目 | 已上市 | 未上市 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性医用耗材 | 1. 医疗器械生产企业许可证 | 1. 医用耗材检测报告（有具体批号的检测报告页），有关部门允许使用说明 |  |
|  | 2. 医疗器械经营企业许可证 | 2. 标签/铭牌、使用说明书 |  |
|  | 3. 医疗器械注册证 | 3. 灭菌企业资质（营业执照）、消毒灭菌检测报告及有效期 |  |
|  | 4. 标签/铭牌、说明书（包含消毒灭菌方式及有效期） |  |  |
| 复用医疗器械 | 1. 医疗器械生产企业许可证 | 1. 医用耗材检测报告（有具体批号的检测报告页），有关部门允许使用说明 |  |
|  | 2. 医疗器械经营企业许可证 | 2. 使用说明书 |  |
|  | 3. 医疗器械注册证 | 3. 消毒灭菌方式说明 |  |
|  | 4. 消毒灭菌方式说明 |  |  |
| 消毒产品 | 除医疗器械相关证件外，另需： 卫生许可证、 卫生安全评价报告/国家卫健委批件 |  |  |
| 医用设备 | 提供产品说明书 |  |

注：

1、实验组及对照组均需提供上述材料；由本院采供中心、医学工程部或药剂科供货的医用耗材、消毒产品无需提供以上材料。

2、临床试验若涉及其他院感相关的药品、产品视具体情况提供材料。