常用医疗设备零配件清单

配件以单价为准，参考数量仅作为比较依据

|  |  | 机器型号 | 品牌 | 单价 | 一年参考数量 | 参考总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血氧配件 |  |
|  | 血氧延长线（兼容） | Pc66b |  |  |  |  |  |
|  | 血氧探头（数字） | Pc66b |  |  | 50 |  |  |
|  | DS-100A指夹探头（兼容） | Imac8及pm8000 |  |  | 100 |  |  |
|  | 迈瑞血氧延长线（兼容）imac8 | Imac8 |  |  |  |  |  |
|  | 迈瑞血氧延长线（兼容）pm8000 | Pm8000 |  |  | 50 |  |  |
|  | GE血氧延长线 | Ge监护仪 |  |  |  |  |  |
|  | 飞利浦血氧延长线 | 飞利浦监护仪 |  |  |  |  |  |
|  | 飞利浦血氧探头 | 飞利浦监护仪 |  |  |  |  |  |
|  | 科曼血氧延长线 | 科曼 |  |  |  |  |  |
|  | 科曼血氧探头（兼容） | 科曼 |  |  |  |  |  |
| 2 | 心电配件 |  |
|  | Pm8000三导线 | pm8000 |  |  | 100 |  |  |
|  | iMEC三导线 | imec8 |  |  | 50 |  |  |
|  | 飞利浦心电一体三导线 | 飞利浦监护仪 |  |  |  |  |  |
|  | 飞利浦心电分体三导线 | 飞利浦监护仪 |  |  |  |  |  |
|  | 动态心电图导联线 | 日本光电 |  |  |  |  |  |
|  | 心电采集仪导联线 | 麦迪克斯 |  |  |  |  |  |
|  | GE三导线 | Ge监护仪 |  |  |  |  |  |
|  | 科曼心电导联线 | 科曼 |  |  |  |  |  |
|  | PM8000电源板 | pm8000 |  |  |  |  |  |
|  | PM8000心电板 | pm8000 |  |  |  |  |  |
|  | PM8000血氧板 | pm8000 |  |  |  |  |  |
|  | PM8000血压板 | pm8000 |  |  |  |  |  |
|  | 监护仪编码器 | PM8000/IMAC8 |  |  |  |  |  |
|  | IMEC8屏幕 | IMEC8 |  |  |  |  |  |
|  | 4节腿套 | 韩国大星 |  |  |  |  |  |
| 3 | 血压配件 |  |
|  | 袖带(成人） | 成人单管 |  |  | 200 |  |  |
|  | 袖带(儿童） | 儿童单管 |  |  |  |  |  |
|  | 袖带（成人大腿） | 大腿单管 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他配件 |  |
|  | 氧电池 | Pb840呼吸机 |  |  |  |  |  |
|  | 吸球 | 心电图机 |  |  |  |  |  |
|  | 注射泵电池 | 浙大史密斯 |  |  |  |  |  |
|  | 迈瑞电池（铅酸） | pm8000 |  |  | 50 |  |  |
|  | 迈瑞电池（锂电池） | imac8 |  |  | 20 |  |  |
|  | 电子血压计电池 | 欧姆龙电子血压计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 灯泡 |  |
|  | 冷光源灯泡（氙灯300W） | Storz腔镜 |  |  | 20 |  |  |
|  | 冷光源灯泡（氙灯400W） | 莱卡显微镜 |  |  |  |  |  |
|  | 史赛克冷光源专用 | 史赛克腔镜 |  |  |  |  |  |
|  | 奥林巴斯冷光源专用CV290 | 奥林巴斯 |  |  |  |  |  |
|  | 灯泡6V30W | 显微镜 |  |  | 50 |  |  |
|  | 灯泡12V30W | 显微镜 |  |  | 50 |  |  |
|  | 欧司朗15V150W | 显微镜 |  |  |  |  |  |
|  | 无影灯泡24V25W | 检查灯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 参考总价： |  |  |