（两台）主要技术参数：

温控范围：室温~90℃

温控精度：±1℃

摊片锅尺寸：≥240*180*50mm

整机尺寸：≤350*340*120mm

（另外两台）主要技术参数：

温控范围：室温~75℃

温控精度：±1℃

摊片锅尺寸：≥350*220*45mm

烤片台尺寸：≥330*90mm

整机尺寸：≤510*420*150mm