议 价 文 件

浙江省肿瘤医院行政楼负一楼40吨水池箱采购项目

浙江省肿瘤医院

二○二二年肆月

**浙江省肿瘤医院行政楼负一楼40吨水池箱采购院内议价项目**

我院拟采取院内议价方式，完成浙江省肿瘤医院行政楼负一楼40吨水池箱项目招标，现将有关事项公告如下：

**一、项目名称和供应商资格条件**

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院行政楼负一楼40吨水池箱项目。
2. 供应商资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，必须具备本次招标服务的经营资质。
3. 本项目不接受联合体议价。
4. **服务内容**
5. 拆除旧水池箱并清理，定制一只40吨的不锈钢水池箱（具体参数见报价方式内的名称、规格、数量）。
6. 施工期间做好施工区域的围挡和告知工作，确保施工安全。
7. 施工前需经过院方确认后，方可开展施工。
8. 由于医院施工存在不确定性，若项目实施过程中遇到方案调整或施工方案变更，供应商须无条件服从院方安排，积极配合方案调整并开展项目后续工作。
9. **报价方式**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名 称 | 规 格 及 内 容 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备注 | | **1** | **不锈钢旧水箱拆除** | **5000\*4000\*2500** | **1只** |  |  |  | | **2** | **定制304不锈钢水箱材料** | **采用304不锈钢板底部2.5mm，侧板一2.0mm，侧板二1.5mm,顶部1.2mm** | **76 m2** |  |  |  | | **3** | **304不锈钢水箱中间加强筋.拉档.等** | **2440\*1220\*2.0mm** | **3.5张** |  |  |  | | **4** | **304不锈钢水箱加强筋侧板.等** | **2440\*1220\*2.0mm** | **3张** |  |  |  | | **5** | **水箱制作及安装** | **5000\*4000\*2000** | **1只** |  |  |  | | **6** | **不锈钢水管及不锈钢法兰片** | **以现场实际为准** | **若干** |  |  |  | | **7** | **DN软密封法兰闸阀** | **直径75** | **4套** |  |  |  | | **8** | **水力控制阀** | **直径75** | **1套** |  |  |  | | 投标总价（人民币） 元整 | | | | | | | |

**注：**报价总价包含供应商完成项目所需的一切运杂费、装卸落地费、人工费、保险费、税费、专用工具费等和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及项目包含的所有风险、责任等各项全部费用，并承担一切风险责任。

**四、响应文件编制要求**

1. 响应文件包含报价文件。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：（1）投标企业法人授权委托书；（2）企业法人营业执照；（3）受委托人的身份证复印件；（4）所有资质及认证文件。

**五、报价要求**

本次报价总价不得超过4.9万元，超过4.9万元作无效标处理。

**六、议价截止时间、议价时间及地点**

1. 递交议价文件截止时间：2022年 4月 13日（周 三 ）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 采用快递方式递交议价文件，必须对议价文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由议价单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

**七、联系方式：**

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：徐工 联系电话：0571-88122408

浙江省肿瘤医院

2022年4月6日

附件1：

授权[委托书](http://www.liuxue86.com/hetongfanben/wtsfb/" \t "http://www.liuxue86.com/a/_blank)

　本公司特委托姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别:\_\_\_\_\_\_\_身份证号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院 相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

　　委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年 月 日