## 脊柱花刀技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 议价要求 |
| 一 | 设备用途：辅助脊柱相关手术开展，提供手术安全性和便捷。 |
| 二 | 总体要求: |
| 2.1 | 提供手术器械产品彩页图片。 |
| 三 | 技术参数要求： |
| ▲3.1 | 花刀总长300mm 头宽7.6mm 头厚1.7mm |
| ▲3.2 | 花刀总长290mm 头高16mm |
| ▲3.3 | 花刀全长230mm（漆花柄） |
| ▲3.4 | 花刀总长252mm 头径14mm |
| ▲3.5 | 花刀头部Z型 头宽9mm |
| ▲3.6 | 花刀头部侧弯 头宽7mm |
| ▲3.7 | 花刀头部侧弯 上翘 头宽7mm |
| ▲3.8 | 花刀头深22mm 头宽8mm |
| ▲3.9 | 花刀头部月牙形 |
| ▲3.10 | 花刀头部月牙形 |
| ▲3.11 | 花刀头部月牙形 |