议 价 文 件

浙江省肿瘤医院4C楼后装机房防护门电机改造项目

浙江省肿瘤医院

二○二二年九月

浙江省肿瘤医院4C楼后装机房防护门电机改造院内议价项目

一、项目名称和供应商资格条件

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院4C楼后装机房防护门电机改造项目。

2. 供应商资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）公司具有独立的维保能力且信誉良好；

（3）本项目不接受联合体议价。

二、服务内容

1.供应商应按采购人要求对4C楼后装机房防护门电机改造，废除原有系统，电机设备运行安装于防护门顶部。

- 报价方式

| 工程名称：中国科学院大学附属肿瘤医院4C楼后装机房防护门电机改造工程 单位 ：人民币元 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 防护门拆装 | 1、防护门拆卸、吊装、改装、安装。 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 2 | 墙面装饰拆除修复 | 1、墙面装饰拆除、混凝土墙开洞，装饰面板安装及修复。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 轴承 | 1、更换轴承研磨配件、更换上、下轴轮（定制）。 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 4 | 电机（带红外感应防夹功能） | 1、变频控制器1500W变频智能平开门重型电机(变频控制系统，钥匙开关3键，门机上下连接轴座、电磁锁电源、开关单键等）。（含运行所需所有配件） | 套 | 1.00 |  |  |
| 5 | 合计 |  |

注：本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、人员食宿交通、专用工具费（若有）、安装费及完成本项目的可能涉及的所有费用.

四、响应文件编制要求

1. 响应文件包含报价、商务资料不得少于叁份。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：（1）按本文件表格内所列内容报价；（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件（若适用），议价文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）法人授权委托书（附件1）；（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；（3）企业法人营业执照复印件；（4）主要业绩证明；（5）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务议价方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）供应商应提供的技术资料；（2）供应商需要说明的其他文件和说明。

5.保修期限：一年

6.交货期及施工周期：3天。

五、报价要求

本次报价总价不得超过4万元，超过4万元作无效标处理。

六、议价截止时间、议价时间及地点

1. 递交议价文件截止时间：2022年9月8日（周 四 ），逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 采用快递方式递交议价文件，必须对议价文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由议价单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

七、联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：联系人：姜先生    联系电话：0571-88122139

浙江省肿瘤医院

2022年9月1日

附件1：

授权委托书

本公司特委托姓名：____________，性别:_______身份证号:_____________________，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院                               相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年    月    日