**内镜专用多酶清洗液**

专为内镜手术器械清洗设计，酶种类不少于常规5种，能迅速分解胆汁、血液和脂肪等内镜手术操作中最常见的污染物，能有效预防生物膜的形成，易漂洗、100%生物降解、PH中性，具备生物膜祛除能力（提供相关证明材料）。按照产品说明书浓度配比要求去蛋白生物膜有效性检测报告。

**提供以下资料：**

1. 产品性能参数响应情况
2. 市场普及率，在各医院的使用情况（合同或者发票）
3. 整体供货方案、质量保证措施、验收方案及售后服务方案
4. 产品报价