**耗材名称：一次性使用止血夹**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **调 研 规 格** |
| 一 | 产地： 数量： |
| 1 | **适用范围或功能概述** |
| 1.1 | 适用范围或功能概述： |
| **1.2** | 内镜下消化道各种创伤组织的夹闭、缝合和止血，可用于 EMR/ESD/POME/NOTES 等医源性创面的缝合 |
| **二** | **技术参数要求** |
| **1** | **参数要求** |
| 1.1 | 药械采购平台中标产品 |
| 1.2 | 一体式，可反复开合 |
| 1.3 | 允许滞留体内 30天以上 |
| 1.4 |  |
| 1.5 |  |
|  |  |