议 价 文 件

浙江省肿瘤医院

供应室纯水机组稳压系统改造项目

浙江省肿瘤医院

二○二三年二月

**浙江省肿瘤医院供应室纯水机组稳压系统改造项目**

**一、项目名称：供应室纯水机组稳压系统改造项目**

**二、采购内容：**

服务范围及达到的要求：

对4路进水管路上安装减压阀，将供水泵出口压力降低至每路管网用水压力要求；

对4路回水管路上安装保压阀，自动控制压力大小。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工艺设备名称** | **设备规格** | **供货商** | **数量** | **单位** |
| 1 | 减压阀 | 规格：DN25材质：SUS304 | 国产 | 1 | 台 |
| 2 | 减压阀 | 规格：DN32材质：SUS304 | 国产 | 2 | 台 |
| 3 | 减压阀 | 规格：DN40材质：SUS304 | 国产 | 1 | 台 |
| 4 | 保压阀 | 规格：DN25材质：PP连接方式：G1"外螺纹 | 斯德宝 | 4 | 台 |
| 5 | 管路改造 | 配套SUS304 |  | 1 | 批 |

本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、搬运人员食宿交通、专用工具费（若有）、因清运不当导致的行政处罚及完成本项目的可能涉及的所有费用等。

四、投标人资质要求

1、投标单位须具备合法的独立法人经营资质；

2、投标单位必须提供企业的《营业执照》；

3、所有证照均需齐全、在有效时间内、且无超范围经营现象；

4、厂家授权、个人授权及授权代表身份证复印件。

五、报价要求

本次报价不得超过3万元。

六、注意事项：

1. 递交议价文件截止时间：2023年2月16日（周四）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

请有意参与的单位与我院联系，做好具体的价格报价及相关说明，报价文件需要密封，一式三份

联系人：徐老师

电话：0571-88122408

地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

浙江省肿瘤医院

2023年2月9日

**附件1：**

授权[委托书](http://www.liuxue86.com/hetongfanben/wtsfb/%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.liuxue86.com/a/_blank)

　本公司特委托姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别:\_\_\_\_\_\_\_身份证号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院 相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

　　委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

 法人代表：

 公司名称:

 年 月 日