**耗材名称：一次性精密输液器**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **调 研 规 格** |
| 一 | 产地：国产 数量： |
| 1 | **适用范围或功能概述** |
| 1.1 | 适用范围或功能概述： |
| **1.2** | 用于静脉输液。 |
| **二** | **技术参数要求** |
| **1** | **参数要求** |
| 1.1 | 精密过滤型产品，药液过滤器孔经0.22um，5um |
| 1.2 | 非邻苯材料，不含塑化剂DEHP |
| 1.3 | 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用 |
| 1.4 | 5um规格需在省标目录中 |
| 1.5 |  |
|  |  |