PACS系统维保服务需求

# 项目需求

# 一、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 服务期（交货期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度系统维保 | 1年 | 1年 |
| 2 | 医学影像相关软件扩容 | 1项 | 合同签订后120日内 |

# 二、项目采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度系统维保 | 一年 |  |
| 2 | 放射报告工作站改造 | 一项 |  |
| 3 | 超声报告工作站改造 | 一项 |  |
| 4 | 超声检查质控 | 一项 |  |
| 5 | 超声二次分诊 | 一套 |  |
| 6 | 内镜报告工作站改造 | 一项 |  |
| 7 | 医技预约平台扩容及改造 | 一项 |  |
| 8 | PACS系统接口改造 | 一项 |  |

# 三、技术服务要求

## 1、2023年度系统维保要求：本次维保项目应包含放射（含核医学）PACS系统、超声PACS系统、内镜PACS系统、医技预约平台软件系统。主要功能清单见下表：

| 编号 | 项目大类 | 软件/模块名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PACS服务器软件 | PACS服务器软件 |
| 2 |  | RIS服务器软件 |
| 3 |  | Web服务器软件 |
| 4 |  | 信息系统集成服务器软件 |
| 5 |  | 影像离线备份管理软件 |
| 6 |  | HIS平台消息接口服务 |
| 7 |  | 浙江省共享平台接口服务 |
| 8 |  | 检查互认接口服务 |
| 9 |  | 洗消追溯系统接口服务 |
| 10 |  | 云影像接口服务 |
| 11 | 临床浏览WAI系统 | 门诊/住院PACS临床浏览工作站软件 |
| 12 | 放射科PACS系统 | 放射科检查登记工作站软件 |
| 13 |  | 放射影像浏览工作站软件 |
| 14 |  | 放射科报告工作站软件 |
| 15 |  | 放射科主任管理工作站软件 |
| 16 |  | 放射科排队叫号管理软件 |
| 17 | 超声科PACS系统 | 超声科检查登记工作站软件 |
| 18 |  | 超声图文报告工作站软件 |
| 19 |  | 超声科主任管理工作站软件 |
| 20 |  | 超声检查排队叫号管理软件 |
| 21 | 内镜中心PACS系统 | 内镜中心检查登记工作站软件 |
| 22 |  | 内镜图文报告工作站软件 |
| 23 |  | 内镜科主任管理工作站软件 |
| 24 |  | 内镜中心查排队叫号管理软件 |
| 25 | 核医学PACS系统 | 核医学检查登记工作站软件 |
| 26 |  | 核医学图文报告工作站软件 |
| 27 |  | 核医学主任管理工作站软件 |
| 28 |  | 核医学排队叫号管理软件 |
| 29 | 医技预约平台软件 | 医技预约平台软件（含服务器及其软件服务、客户端程序、大屏、小屏叫号程序、自助签到程序） |

1.1针对上述软件提供完善的售后服务和技术支持方案，包括以下内容：

1.1.1提供24小时技术服务热线电话支持，系统出现故障，可以通过热线电话得到及时的帮助与支持；通过热线电话无法解决的问题，公司在一定时间内派遣工程师，提供用户现场服务直至问题解决。

1.1.2提供定期电话及现场回访服务，在适当时期对用户系统进行性能测试、调优，及时发现并解决潜在的问题。

1.1.3提供软件修复和经双方评审一致通过的合理需求修改服务，解决因程序缺陷或者错误造成的用户使用过程中的各类问题，对于错误性、程序本身的Bug并影响业务流程的需求，投标人及时响应，包括但不限于以下情况：1）程序bug修复；2）日常故障处理；3）流程漏洞程序完善。

1.1.4提供用户培训和咨询服务，在项目维护期内对医院技术人员提供必要的技术培训，包括数据结构培训、软件设计培训、软件应用培训等；对医院提供必要的用户操作培训等现场服务。为医院提供维护性技术资料，使医院及时掌握最新的维护经验和技巧，了解自己所维护软件的一些预防性措施、获得最新的软件产品知识等。

1.1.5提供软硬件巡检服务，在项目维护期内安排专业维护工程师对整个项目的软硬件进行一次全面巡检，进行预防性维护（每季度巡检）。

1.1.6升级需提供升级记录和相应新功能的培训材料。

1.1.7大的升级补丁要有完整的升级计划。

2、放射报告工作站改造

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 当多个检查项目合并采集时，支持临床医生任意选择某个检查项目均可查看图像； |
|  | 支持系统内维护放射治疗项目名称； |
|  | 支持放射治疗项目模糊查找； |
|  | 支持急诊等级分类，并支持纳入任务分发管理； |
|  | 支持GCP患者标志在工作列表展示并进行筛选，并支持纳入任务分发管理； |

## 3、超声报告工作站改造

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 支持系统内维护超声治疗项目名称； |
|  | 支持超声治疗项目模糊查找； |
|  | 支持超声医生15分钟内可修改自己已审核的报告； |
|  | 支持调阅桌面阅片程序查看超声图像； |

## 4、超声检查质控

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 提供超声检查质量控制功能； |
|  | 具备超声图像质控智能评价管理功能； |
|  | 具备报告诊断质控智能评价管理功能； |
|  | 具有独立质控管理界面（离线质控）和报告书编辑界面进行质控评价（在线质控）； |
|  | 支持质控类型、模式、规则的灵活配置管理； |
|  | 支持根据质控标准配置检查项目、扣分项目、检查要点及相应分值； |
|  | 离线质控支持根据条件筛选待质控检查列表； |
|  | 离线质控支持随机定量筛选待质控检查列表； |
|  | 支持根据勾选评价检查要点自动得出质控评价结果； |
|  | 支持对质控评价结果进行记录。 |

5、超声二次分诊

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 支持检查签到时，分诊台护士将患者分配至指定诊室做检查； |
|  | 支持通过影像号查询患者检查列表； |
|  | 支持显示患者可分配的诊室 |
|  | 支持显示每个诊室排队人数； |
|  | 患者分配指定诊室后，列表展示排队房间和排队时间； |
|  | 分配后支持更换指定诊室； |
|  | 已选择诊室的患者，系统界面红框高亮提示已选择的诊室； |
|  | 支持锁定诊室； |
|  | 支持诊室查询已分配给自己诊室的工作列表。 |

## 6、内镜报告工作站改造

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 支持内镜检查时进行报告标记，并保存相关记录； |
|  | 支持报告完成后再次标记或修改标记，并保存相关记录； |
|  | 支持调阅该患者本次内镜送检对应的病理结果 |
|  | 支持统计活检率。即一段时间内活检申请病例数占内镜检查总例数的比例。 |

## 7、医技预约平台扩容及改造

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 与第三方自助机对接，实现自助预约及改约。 |
|  | 可根据医院要求个性化配置自助预约检查项目、号源及可预约周期。 |
|  | 支持条码读取、二维码扫描、输入病案号/就诊卡号，从HIS系统获取已缴费待预约申请单信息。 |
|  | 通过自助机终端患者可查询待预约项目，并进行选约操作，灵活挑选检查时间及时段并提交获取预约小票。 |
|  | 通过自助机终端患者可查询已预约项目，并进行改约、补打小票、取消等操作。 |
|  | 与互联网医院对接，实现门诊及院前患者移动预约及改约。 |
|  | 支持移动端查看待预约和已预约的检查。 |
|  | 支持已预约检查详细信息显示，包括病人基本信息、预约信息和注意事项等。 |
|  | 支持进行惩罚机制管理，例如限定当天最大取消次数。 |
|  | 支持黑名单机制管理，例如爽约次数超限后，自动进入黑名单，不允许继续使用移动预约。 |
|  | 黑名单解除管理，支持N天后自动取消黑名单，也支持院内手工移除黑名单。 |
|  | 集中预约界面申请单信息展示内容支持位置调整。 |
|  | 集中预约界面支持显示当前月份日历号源信息。 |
|  | 集中预约支持按照病人类型查看号源信息。 |
|  | 支持使用医保电子凭证及第三代医保卡获取患者预约信息。 |
|  | 支持查询每天队列号源使用情况，统计队列已用号源和剩余号源。统计检查预约、改约、退单工作量，首诊患者、普通患者检查预约周期及按时检查率。 |

## 10、PACS系统接口改造

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 介入治疗消息回传接口改造，支持回传治疗名称，麻醉医生，助手相关信息。 |
|  | 危急值闭环功能优化，发送危急值时支持精准定位至检查项目。 |
|  | 实现全院PACS系统与病理系统进行接口对接，获取病理数据；诊断符合率界面支持显示检查医生开具病理申请单的检查列表，查询病理结果，并支持医生手动选择是否符合（早癌结果）； |

# 四、商务要求

## 1.项目实施要求

1.1本项目需在合同签订后120日内完成医学影像相关软件扩容工作并正式上线。

1.2供应商需提供完善的项目管理方案保障项目按期完成。

## 2.项目培训要求

2.1投标人须提出详细的项目培训计划；

2.2需对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象进行培训；

2.3培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；

## 3.项目验收要求

3.1供应商应提供项目相关软件有效验收文件，经用户认可后，作为验收标准。用户对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现软件达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须修改相应内容，以满足用户需求。

## 4售后服务要求

4.1供应商应有良好的售后服务能力，并且提供完善的售后服务方案。

4.2针对本次项目，供应商需要满足7×24小时的售后服务，且提供电话支持、远程协助、现场服务等支持服务。

## 5.付款方式

5.1签订合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款；

5.2项目采购清单2-8（共7项）部署调试完成后进行项目验收，验收合格后支付至合同总金额的95%；

5.3项目采购清单1（共1项）完成交付后进行项目维保服务验收，终验合格后，采购人支付剩余款项。

## 6.报价方式

6.1所有报价为到医院人民币价（含一切税费、安装调试等伴随服务费）。