浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：诊间屏（10台）

招标人：浙江省肿瘤医院

2023年8月

# 第一章 招标公告

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB2401-002

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诊间屏（10台） |
| 2 | 采购内容 | 诊间屏 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：吴老师 电话：0571-88122290 |
| 5 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 6 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 7 | 评标标准及方法 | 院内公开招标 |
| 8 | 预算 | 2万元 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1. 报名截止日期：2024年1月15日17：00之前必须通过邮件报名登记。

2. 获取标书时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）招标文件报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。也可将上述报名材料扫描发送至chenjin@zjcc.org.cn 进行网上报名。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2024年1月16日（周二）9：00

3．开标地点：浙江省肿瘤医院5号楼2楼会议室

## 1.4 联系方式：

1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

联系人：陈老师      联系电话：88122290

3.同级采购监督电话：

联系人：徐老师      联系电话：88122523

# 第二章 商务技术要求

## 2.1 服务要求

21.5寸诊室屏硬件要求

| 序号 | 模块 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机柜模块 | 高度526.5mm,宽320.5mm,厚41.2mm厚度（含挂板）：42.2mm★厚度不超过50mm。 重量：5kg 以上功能设计要符合人性化设计，方便病人使用，不易变形，外观美观、大方，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，布线规范、合理 |
| 2 | 主控模块 | 芯片组：Android 3288； CPU ：瑞芯微 RK3288 四核 Cortex-A17 四核 GPU Mali-T764 主频：1.8GHz 内存：2G；存储：8G/16G硬盘 网络：具备 RJ45 接口，支持 10/100 Ethernet；具备 Wifi&BT 模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议；支持 BT4.0 图像旋转：支持 0 度，90 度，180 度，270 度手动/自动旋转，支持重力感应功能 音频：MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 格式 视频：支持 H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC 等视频 格式的 2160P@24FPS 解 码 最高可达 4K、HTML5 视频播放、Flash10.1 播放 图片：支持 JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放 /图片放大功能 接口设备：支持 MIPI 接口摄像头，3 个 USB HOST、1 个 USB OTG，3 组串口，HDMI 2.0 输出 操作系统：Android 7.0 及以上 |
| 3 | 显示模块 | 显示器尺寸：21.5 英寸 分辨率：1920×1080 亮度：≥300 cd/m² 对比度：＞ 800:1 响应时间：≤10 ms |

软件功能要求

| 序号 | 软件功能描述 |
| --- | --- |
| 1 | 门诊诊室屏显示医生姓名、照片、诊室名称等基本信息 |
| 2 | 当前就诊人信息、二位候诊患者信息 |
| 3 | 温馨提示栏，可以根据医院的需求进行变换 |

## 2.2 商务要求

### 2.2.1 响应及培训

1.乙方提供7×24小时热线服务，并在接到甲方的故障申告电话后立即响应；故障申告时间以甲方电话申告的时间为准，故障消除时间以乙方提供的并经甲方确认的时间为准。

2.组织实施人员培训。

### 2.2.2 质保期

质保期：项目验收后质保1年。

### 2.2.3 报价

- 报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

### 2.2.4 付款方式及合同续签

1.合同款项支付：合同签订后，项目实施完成并完成验收，甲方内部审核完成后7个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付。

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。