浙江省肿瘤医院科教大楼教学中心模拟设备带

采购安装项目

一、采购单位：浙江省肿瘤医院

二、项目名称：浙江省肿瘤医院科教大楼教学中心模拟设备带采购安装项目

三、采购方式：院内招标（议价）

四、采购限价：4.8万元人民币

五、报价要求及方式：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备带 | 设备带安装高度中心离地1400MM，每张床位配1个T5灯管、1个单控开关、2个插座、1个网络、1个氧气、1个吸引、呼叫分机（按钮式） | 7 | 条 |  |
| 2 | 医疗设备带 | 设备带安装高度中心离地1400MM，每张床位配1个T5灯管、1个单控开关、2个插座、1个网络、1个氧气、1个吸引、1个空气、1个二氧化碳、呼叫分机（按钮式） | 5 | 条 |  |

六、项目概况：

- 我院科教大楼教学中心因模拟教学使用需求，需增加病房设备带7条，手术室设备带5条，不需接通气体管路。

- 费用应包含可能发生的设计费、安装费、调试等所有费用，此费用固定总价承包，不作调整。

- 七、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，由提供本项目服务需求的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

八、供应商报名时间及联系方式等：

报名时间：2024年5月22日至2024年5月29日（双休日及法定节假日除外）

上午：08:00-11:30，下午：13:30-17:00

联系人：朱先生   联系电话：0571-88122139

投标时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。

九、投标截止时间：2024年5月29日14:00

投标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室

十、开标时间：2024年5月29日14:00

开标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室

十一、投标保证金：无

十二、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十三、其他事项：本项目为非政府采购项目。

十四、★开标后需提交电子版标书一份。

十五、评标办法

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到。

2）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单。

3）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及评审工作需注意事项等。

4）对投标项目进行议价。