浙江省肿瘤医院摩恩达直饮机维保及配件采购议价公告

# 一、采购单位：浙江省肿瘤医院

二、项目名称：摩恩达直饮机设备维保及配件采购

三、采购内容：

1. 服务范围：

 对全院26台摩恩达直饮机（MR-G）常用滤芯耗材按周期进行更换（详见下表），设备检查维护保养，两年预算不超过4.8万元；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤芯名称 | 数量 | 单价（元） | 更换周期 | 总价（元） |
| PP棉滤芯 | 1 |  | 一年两次 |  |
| 颗粒活性炭滤芯 | 1 |  | 一年两次 |  |
| 烧结活性炭滤芯 | 1 |  | 一年两次 |  |
| 100G RO膜 | 1 |  | 一年一次 |  |
| 后置活性炭滤芯 | 1 |  | 一年一次 |  |
| 一年一台维保费用合计 |  |
| 26台直饮机（按实结算）两年维保费用合计 |  |

供应方提供耗材是全新的、未使用过的，在质量保证期内提供免费维修或更换有缺陷的耗品。本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、搬运人员食宿交通、专用工具费（若有）、因清运不当导致的行政处罚及完成本项目的可能涉及的所有费用等。

四、投标人资质要求

1、投标单位须具备合法的独立法人经营资质；

2、投标单位必须提供企业的《营业执照》；

3、所有证照均需齐全、在有效时间内、且无超范围经营现象；

4、厂家授权、个人授权及授权代表身份证复印件。

五、报价要求

本次报价不得超过4.8万元。

六、注意事项：

1. 递交议价文件截止时间：2024年06月19日（周三）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

3. 对饮水机其它配件部分进行报价（见附件一），如有损坏费用单独申请按实结算，本配件议价单可做结算议据。

请有意参与的单位与我院联系，做好具体的价格报价及相关说明，报价文件需要密封，一式三份；中标后需要提交电子版投标文件一份。

联系人：徐老师

电话：0571-88122408

地点：浙江省肿瘤医院11号楼三楼维修热线办公室

2024年6月12日

**附件一：**

|  |
| --- |
| 摩恩达MR-G直饮机其余配件清单 |
| 配件名称 | 价格（包含工时费）单位：元 |
| 水位探针 |  |
| 水位探针皮套 |  |
| 热水开关 |  |
| 冷水开关 |  |
| 热水阀 |  |
| 冷水阀 |  |
| 2分接头 |  |
| 控制面板显示器 |  |
| 电脑版 |  |
| 继电器板 |  |
| 电源线 |  |
| 电源转换器 |  |
| RO机电源 |  |
| 进水电磁阀 |  |
| 出水电磁阀 |  |
| 高压开关 |  |
| 低压开关 |  |
| RO膜膜壳 |  |
| 10寸滤芯膜壳 |  |
| 200G增压泵 |  |
| 纯水进水电磁阀 |  |
| 废水比阀 |  |
| 3KW加热管 |  |

**附件二：**

|  |  |
| --- | --- |
| 使用科室 | 具体位置 |
| 加速器（11台） | 4A一楼大厅 |
| 4A三楼大厅 |
| 4A三楼放疗走廊 |
| 4A6号机房 |
| 4B一楼大厅 |
| 4A201办公室 |
| 4B三楼办公室 |
| 4B5号机房 |
| 4B2号机房 |
| 4C一楼大厅两台 |
| 消毒供应中心（1台） | 2号楼消毒供应中心 |
| ICU办公室（1台） | 2号楼ICU办公室 |
| 机场路分院杂志社（2台） | 机场路分院杂志社两台 |
| 3号楼核医学科（5台） | 核医学楼1楼医生办公室厕所 |
| 核医学楼1楼玻璃房 |
| 核医学楼1楼等待区厕所 |
| 核医学楼2楼医生办公司室 |
| 核医学楼放射病房 |
| 急诊室（1台） | 急诊室开水间 |
| 设备科（1台） | 设备科 |
| 重离子（3台） | 重离子 |
| 4C三楼实验室（1台） | 4C三楼实验室 |