浙江省肿瘤医院科教大楼实验研究中心气体管路改造施工项目

一、采购单位：浙江省肿瘤医院

二、项目名称：浙江省肿瘤医院科教大楼实验研究中心气体管路改造施工项目

三、采购方式：院内招标（议价）

四、采购限价：4.9万元人民币

五、报价要求及方式：详见附件

六、项目概况：

- 我院科教大楼科教大楼实验研究中心8-11楼新增以下气体管路，费用应包含可能发生的设计费、安装费、调试等所有费用，此费用固定总价承包，不作调整。

- 1、8楼829、830房间新增CO2气路；

- 2、9楼937室新增CO2气路；

- 3、10楼气瓶间供应8楼的汇流排增加2路气体接口；

- 4、11楼从1131室的制氮机增加1路气管至1133室氮吹仪，氮吹仪置放在通风柜内。

- 七、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，由提供本项目服务需求的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

八、供应商报名时间及联系方式等：

报名时间：2024年9月10日至2024年9月17日（双休日及法定节假日除外）

上午：08:00-11:30，下午：13:30-17:00

联系人：朱先生   联系电话：0571-88122139

投标时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。

九、投标截止时间：2024年9月17日12:30

投标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室

十、开标时间：2024年9月17日12:30

开标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室

十一、投标保证金：无

十二、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十三、其他事项：本项目为非政府采购项目。

十四、★开标后需提交电子版标书一份。

十五、评标办法

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到。

2）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单。

3）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及评审工作需注意事项等。

4）对投标项目进行议价。

附件：

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢管（316L） | 1.名称：不锈钢管（316L） 2.规格‌Φ14*1.5 | m | 75 |  |
| 不锈钢管（316L） | 1.名称：不锈钢管（316L） 2.规格‌Φ8*1.0 | m | 150 |  |
| 减压器 | 1.名称：减压器 | 套 | 10 |  |
| 阀门 | 1.名称：卡套阀 2.规格‌Φ16 | 套 | 4 |  |
| 阀门 | 1.名称：卡套阀 2.规格‌Φ8 | 套 | 10 |  |
| 三通 | 1.名称：卡套三通 2.规格‌Φ8 | 套 | 12 |  |
| 直节 | 1.名称：卡套直节 2.规格‌Φ8 | 套 | 30 |  |
| 人工 |  | 工 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |