浙江省肿瘤医院科教大楼技能培训中心设备带

采购安装项目

一、采购单位：浙江省肿瘤医院

二、项目名称：浙江省肿瘤医院科教大楼技能培训中心设备带采购安装项目

三、采购方式：院内招标（议价）

四、采购限价：3万元人民币

五、报价要求及方式：详见附件

六、项目概况：

- 我院科教大楼技能培训中心因模拟教学使用需求，需增加模拟病房、模拟手术室设备带，具体清单详见附件。

- 费用应包含可能发生的设计费、安装费、调试等所有费用，此费用固定总价承包，不作调整。

- 七、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，由提供本项目服务需求的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

八、供应商报名时间及联系方式等：

报名时间：2024年9月10日至2024年9月18日（双休日及法定节假日除外）

上午：08:00-11:30，下午：13:30-17:00

联系人：朱先生   联系电话：0571-88122139

投标时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。

九、投标截止时间：2024年9月18日12:00

投标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室

十、开标时间：2024年9月18日12:00

开标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室

十一、投标保证金：无

十二、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十三、其他事项：本项目为非政府采购项目。

十四、★开标后需提交电子版标书一份。

十五、评标办法

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到。

2）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单。

3）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及评审工作需注意事项等。

4）对投标项目进行议价。

附件：

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房设备带 | 医用铝合金设备带 | 1.材质：铝合金，表面静电喷塑 | 米 | 30 |  |  |
|  |  |  | 2.三腔式结构，气、电分离 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.每床位按2米计 |  |  |  |  |
| 2 |  | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端、德标 | 套 | 12 |  |  |
|  |  |  | 2.全金属 |  |  |  |  |
| 3 |  | 吸引终端 | 1.名称：吸引终端、德标 | 套 | 12 |  |  |
|  |  |  | 2.全金属 |  |  |  |  |
| 4 |  | 床头灯 | 床头灯组件T5/ LED灯 | 套 | 12 |  |  |
| 5 |  | 五孔插座 | 五孔插座/10A，国标 | 个 | 24 |  |  |
| 6 |  | 灯开关 | 灯开关 大板型 | 个 | 12 |  |  |
| 7 |  | 网络插座 | 单网插 | 个 | 12 |  |  |
| 8 |  | 呼叫分机 | YH-6399Q | 个 | 12 |  |  |
| 9 |  | 设备带内配线 | 设备带内电源 | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 12 | 手术室设备带 | 医用铝合金设备带 | 1.材质：铝合金，表面静电喷塑 | 米 | 27 |  |  |
|  |  |  | 2.三腔式结构，气、电分离 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.每床位按2米计 |  |  |  |  |
| 13 |  | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端、德标 | 套 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2.全金属 |  |  |  |  |
| 14 |  | 吸引终端 | 1.名称：吸引终端、德标 | 套 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2.全金属 |  |  |  |  |
| 15 |  | 空气终端 | 1.名称：空气终端、德标 | 套 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2.全金属 |  |  |  |  |
| 16 |  | 二氧化碳终端 | 1.名称：二氧化碳终端、德标 | 套 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2.全金属 |  |  |  |  |
| 17 |  | 气体铜管 | φ8 | 米 | 75 |  |  |
| 18 |  | 五孔插座 | 五孔插座/10A，国标 | 个 | 20 |  |  |
| 19 |  | 阀门 | DN8 | 个 | 3 |  |  |
| 20 |  | 网络插座 | 单网插 | 个 | 5 |  |  |
| 21 |  | 球头球帽 | 6YC | 个 | 21 |  |  |
| 21 |  | 钢瓶减压器及钢瓶支架 | 钢瓶减压器及钢瓶支架 | 套 | 3 |  |  |
| 23 |  | 设备带内配线 | 设备带内电源、呼叫线缆 | 项 | 1 |  |  |
| 24 |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 25 | 合计 |  |  |  |  |  |  |